|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 水利局2017年农村饮水安全巩固提升工程中央基建投资（江格斯乡江格斯村等二村）工程尾款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 裕民县水利局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 84.14 | 84.14 | | 84.14 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 84.1374 | 84.1374 | | 84.137497 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 取水构筑物防渗墙、大口井和渗管段组成，其中防渗墙长90米，大口井一座，管径3米，深8米，材料采用玻璃钢管。渗管为双排管分别长为107m和114米，渗管采用DN800mm的玻璃钢管，上部二分之一打孔，二分之一不打孔。新建管道5.9㎞，主干管0.41km，分干管1.06㎞，支管4.41㎞。管线建筑物58座（其中包括检查井13座、补排气井3座、泄水阀井2座、放空井2座、减压阀井1座、流量井3座、镇墩2座、支墩2座、过路建筑物12座，入户包括24.20㎞入户管和水表井80座）。日供水规模为352.11m3，工程实施后可解决项日区1319人、牲畜20724头（只）的饮水问题。 | | | | | | 取水构筑物防渗墙、大口井和渗管段组成，其中防渗墙长90米，大口井一座，管径3米，深8米，材料采用玻璃钢管。渗管为双排管分别长为107m和114米，渗管采用DN800mm的玻璃钢管，上部二分之一打孔，二分之一不打孔。新建管道5.9㎞，主干管0.41km，分干管1.06㎞，支管4.41㎞。管线建筑物58座（其中包括检查井13座、补排气井3座、泄水阀井2座、放空井2座、减压阀井1座、流量井3座、镇墩2座、支墩2座、过路建筑物12座，入户包括24.20㎞入户管和水表井80座）。日供水规模为352.11m3，工程实施后可解决项日区1319人、牲畜20724头（只）的饮水问题。 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 防渗墙长度 | | | =90米 | 90米 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 大口井 | | | =1座 | 1座 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | ≤841374.97元 | 841374.97元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 农牧民收入提升，改善农牧民生活质量 | | | 有所改善 | 达成年度目标 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 工程可使用年限 | | | ≥5年 | 5年 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | | | ≥98% | 99% | 15 | | 15 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |
| 项目负责人： | | 马新龙 | | | 联系电话： | | | |  | | | | |
| 经 办 人： | | 马新龙 | | | 联系电话： | | | | 17399013222 | | | | |