裕民县江格斯乡均朱热克村农村户厕改厕项目

实

施

方

案

项目名称：江格斯乡均朱热克村农村户厕改厕项目

建设项目项目主管单位：裕民县乡村振兴局

编制时间：2023年5月

目  录

第一章  总  论	1

1.1项目概况	1

1.2项目建设指导思想	2

1.3项目建设基本原则	2

1.4项目编制依据	3

1.5综合评价与研究结论	4

第二章  项目建设背景、必要性及可行性	6

2.1项目建设背景	6

2.2项目建设的必要性	8

2.3项目建设的可行性	12

第三章  项目建设条件	13

3.1 项目区基本情况	13

3.2配套建设条件	17

第四章 项目建设方案	19

4.1项目建设规模及内容	19

4.2项目编制依据	19

4.4围墙建设	19

4.5卫生厕所建设	21

第五章  环境保护	25

5.1项目场址环境现状	25

5.2环境影响评价标准	26

5.3项目建设期环境污染因素分析	26

5.4环境影响评价	29

第六章  劳动安全与卫生消防	30

6.1编制依据	30

6.2劳动安全卫生	30

6.3消防	35

6.4项目安全生产“三同时”管理	36

第七章  节能	40

7.1建筑节能设计	40

7.2项目所在地能源供应状况分析	41

7.3能源消耗情况	41

7.4节能措施	41

7.5节能效果分析	42

第八章 项目实施进度	43

8.1项目建设工期	43

8.2项目实施进度安排	43

第九章  项目招投标方案	44

9.1招标依据	44

9.2招投原则	44

9.3招投范围	44

9.4邀请招标的程序	46

第十章  项目投资概算与资金筹措	52

10.1投资概算	52

10.2 资金来源与筹措	54

第十一章 项目组织管理	55

11.1  组织机构	55

11.2  工程管理	55

11.3  资金管理	56

11.4  运行管理	57

11.5施工组织设计	57

第十二章　项目社会效益评价	60

12.1社会评价目的	60

12.2社会评价原则	60

12.3社会评价方法	60

12.4社会影响分析	60

12.5社会风险分析	62

12.6社会评价结论	62

第十三章 项目风险分析及保障措施	64

13.1项目主要风险因素分析	64

13.2保障措施	65

第十四章 社会稳定风险分析	67

14.1编制依据	67

14.2风险因素识别	67

14.3风险调查	68

14.4风险防范和化解筹措	69

14.5风险等级及分析结论	71

第十五章  结论与建议	72

15.1结论	72

15.2建议	73

# 第一章  总  论

## 1.1项目概况

1.1.1项目名称: 裕民县江格斯乡均朱热克村农村户厕改厕项目

1.1.2项目建设地点: 裕民县江格斯乡均朱热克村

1.1.3项目建设规模及内容:新建农村户厕106座及相关配套设施，按0.65万元/户标准发放补助资金。

1.1.4项目总投资：项目总投资概算为68.9万元。

1.1.5项目资金筹措: 总投资68.9万元，全部申请中央财政衔接补助资金。

1.1.6项目建设单位: 裕民县江格斯乡人民政府

1.1.7项目负责人：木黑提(裕民县江格斯乡副乡长)

1.1.8项目建设期限：3个月

1.1.9 项目建设性质：新建

1.1.10项目建设目标：党的十九大提出实施乡村振兴战略，是以习近平同志为核心的党中央着眼党和国家事业全局，深刻把握现代化建设规律和城乡关系变化特征，顺应亿万农民对美好生活的向往，对“三农”工作作出的重大决策部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代做好“三农”工作的总抓手。

到2022年，农业绿色发展全面推进，农村一二三产业融合发展格局初步形成，乡村产业加快发展，农民收入水平进一步提高，脱贫攻坚成果得到进一步巩固；农村基础设施条件持续改善，城乡统一的社会保障制度体系基本建立；农村人居环境显著改善，生态宜居的美丽乡村建设扎实推进；城乡融合发展体制机制初步建立，农村基本公共服务水平进一步提升；乡村优秀传统文化得以传承和发展，农民精神文化生活需求基本得到满足；以党组织为核心的农村基层组织建设明显加强，乡村治理能力进一步提升，现代乡村治理体系初步构建。此项目的实施促使裕民县江格斯乡均朱热克村的基础设施条件得以改善，人居环境质量较大提升，力争实现卫生厕所普及率达到85%以上，对项目区群众的生产和生活条件改善起到积极作用。

## 1.2项目建设指导思想

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的十九大精神，加强党对“三农”工作的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，落实高质量发展要求，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农业农村现代化，走中国特色社会主义乡村振兴道路，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。

## 1.3项目建设基本原则

（一）坚持党管农村工作。毫不动摇地坚持和加强党对农村工作的领导，健全党管农村工作方面的领导体制机制和党内法规，确保党在农村工作中始终总揽全局、协调各方，为乡村振兴提供坚强有力的政治保障。

（二）坚持农业农村优先发展。把实现乡村振兴作为全党的共同意志、共同行动，做到认识统一、步调一致，在干部配备上优先考虑，在要素配置上优先满足，在资金投入上优先保障，在公共服务上优先安排，加快补齐农业农村短板。

（三）坚持农民主体地位。充分尊重农民意愿，切实发挥农民在乡村振兴中的主体作用，调动亿万农民的积极性、主动性、创造性，把维护农民群众根本利益、促进农民共同富裕作为出发点和落脚点，促进农民持续增收，不断提升农民的获得感、幸福感、安全感。

（四）坚持乡村全面振兴。准确把握乡村振兴的科学内涵，挖掘乡村多种功能和价值，统筹谋划农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，注重协同性、关联性，整体部署，协调推进。

（五）坚持因地制宜、循序渐进。科学把握乡村的差异性和发展走势分化特征，做好顶层设计，注重规划先行、因势利导，分类施策、突出重点，体现特色、丰富多彩。既尽力而为，又量力而行，不搞层层加码，不搞一刀切，不搞形式主义和形象工程，久久为功，扎实推进。

## 1.4项目编制依据

1、《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》；

2、《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》；

3、中共中央办公厅、国务院办公厅《农村人居环境整治三年行动方案》；

4、《裕民县国民经济和社会发展“十三五”规划》；

5、国家及自治区关于工程项目建设的相关法律法规、条例和有关技术规范、标准等文件

6、建设单位提供的资料。

## 1.5综合评价与研究结论

1、通过项目建设，按照就地就近原则，优先吸纳脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体参与工程建设，拓宽农民就业增收渠道，增加了农民收入特别是低收入农民收入，有利于防范化解返贫风险，巩固拓展脱贫攻坚成果。该项目的实施，将极大改善均朱热克村的人居环境问题，为该村村容村貌、人居环境治理起到积极作用。对均朱热克村环境、社会、经济有明显的示范效益，对改善均朱热克村周边环境及区域经济发展，将产生积极而广泛的影响。因此，该项目建设是可行的，也是必要的。

2、项目建设是建设美丽乡村的关键举措之一，农业是生态产品的重要供给者，乡村是生态涵养的主体区，生态是乡村最大的发展优势。乡村振兴，生态宜居是关键，加强农村人居环境整治，有利于构建人与自然和谐共生的乡村发展新格局，实现百姓富、生态美的统一。

3、实施项目建设是健全现代社会治理格局的固本之策。社会治理的基础在基层，薄弱环节在乡村。乡村振兴，治理有效是基础。加强农村基层基础工作，健全乡村治理体系，确保广大农民安居乐业、农村社会安定有序，有利于打造共建共治共享的现代社会治理格局，推进国家治理体系和治理能力现代化。

4、项目建设条件优越，技术方案可靠，配套条件具备，经济、社会效益明显，建设是必要的，项目是可行的。

1.5.2研究结论

本项目建设规划合理、起点高、规模适中、服务配套，项目以提高农民收入、提升农民生活品质为核心，全面改善农村基础设施建设，努力把裕民县江格斯乡均朱热克村建设成“创业增收生活美、科学规划布局美、村容整洁环境美、乡风文明和谐美”的总体布局。江格斯乡高度重视，严格要求，通过抓点成线，延伸扩面，把村庄建设成为生态环境优美、基础设施齐全、产业特色鲜明、群众服务健全、乡土文化繁荣、农民生活幸福的美丽乡村。全面建设“景美、业兴、村新、人和”的美好愿景，整体推进江格斯乡均朱热克村生态文明、物质文明、精神文明和政治文明建设。

---生态为先。良好的生态环境是广大村民在提高了生活水平之后的又一要求，发动村民对自然环境进行保护，增强村民保护环境的意识。

---富民为本。高效生态农业显著发展，形成一批特色农业示范点。农村二、三产业加快发展，农民实现充分就业、村域经济日益发达。“十三五”期间，力争实现农业增加值年均增长3%以上，农村居民人均纯收入增长率高于城镇居民人均可支配收入增长率。

---村美为基。加快推进基础设施建设，基本做到村内人居环境干净整洁。卫生厕所有墙、有顶；贮粪池不渗、不漏、密闭有盖；厕内清洁、无蝇蛆、基本无臭、及时清除粪便。

---和谐为魂。农民思想观念、思维方式和价值观念进一步提升，民主法制、生态文明意识深入人心，生活方式更加健康、科学、文明。村民自治不断深化，村级组织建设不断加强，农村社会更加和谐。

# 第二章  项目建设背景、必要性及可行性

## 2.1项目建设背景

党的十九大作出中国特色社会主义进入新时代的科学论断，提出实施乡村振兴战略的重大历史任务，在我国“三农”发展进程中具有划时代的里程碑意义，必须深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，在认真总结农业农村发展历史性成就和历史性变革的基础上，准确研判经济社会发展趋势和乡村演变发展态势，切实抓住历史机遇，增强责任感、使命感、紧迫感，把乡村振兴战略实施好。

乡村是具有自然、社会、经济特征的地域综合体，兼具生产、生活、生态、文化等多重功能，与城镇互促互进、共生共存，共同构成人类活动的主要空间。乡村兴则国家兴，乡村衰则国家衰。我国人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾在乡村最为突出，我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的特征很大程度上表现在乡村。全面建成小康社会和全面建设社会主义现代化强国，最艰巨最繁重的任务在农村，最广泛最深厚的基础在农村，最大的潜力和后劲也在农村。实施乡村振兴战略，是解决新时代我国社会主要矛盾、实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的必然要求，具有重大现实意义和深远历史意义。

加强党对“三农”工作的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，落实高质量发展要求，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农业农村现代化，走中国特色社会主义乡村振兴道路，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。

江格斯乡均朱热克村户籍人口285户792人，其中：常住户57户228人，两栖户217户531人，流入1人，流出33人（县外区内13人，区外疆内9人，疆外国内11人）；户籍人口结构：汉族253人，占31.9%，哈萨克族11人，占1.4%，回族479人，占60.5%，东乡族49人，占6.2%。常住人口结构：汉族25人，占11%，哈萨克族1人，占0.4%，回族157人，占69%，东乡族31人，占13.6%。耕地面积8300亩，无集体土地，人均口粮地11亩，主要（特色）产业红花种植，农牧民收入主要渠道种养殖，主要种植作物红花、小麦，主要养殖畜种牛、羊，转移就业267人，2021年大畜存栏量2300头，法定劳动人口477人，富余劳动人口210人，残疾人25人，低保户15户24人，脱贫户129户403人，2022年人均纯收入1.84万元，2022年村集体收入7.27万元。

项目村由于村队基础建设薄弱，部分农户厕所未达到卫生厕所标准。通过项目建设，改善脱贫户庭院环境，发展庭院经济，拓宽农民就业增收渠道，增加了农民收入特别是低收入农民收入，有利于防范化解返贫风险，巩固拓展脱贫攻坚成果。项目使厕所卫生洁净环境优化的新农村，使村民生活幸福感、获得感提升。通过项目建设改善了该村生产生活环境，提高了该村居民生活质量，增强居民出行安全、身心健康，促使该村庭院经济发展，使农民的生活更加美好。

项目区充分依托区位优势和生态特色，大力推进农村振兴建设，通过项目促进该村经济和社会管理发展，增强农村人居环境整治力度，有助于构建人与自然和谐共生的乡村发展新格局，实现百姓富、生态美的统一。实现乡村振兴，不断拓宽农民增收渠道，全面改善农村生产生活条件，促进社会公平正义，有利于增进农民福祉，让农民走上共同富裕的道路。建设单位提出该建设项目，符合项目、乡村振兴项目的科学发展观要求，符合裕民“两创”总战略要求，符合项目区实际。在此背景下，提出本项目建设。

## 2.2项目建设的必要性

2.2.1项目建设有利于项目区巩固拓展脱贫攻坚成果，对做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接起到积极作用

一是有利于项目区持续增加农民收入，巩固拓展脱贫攻坚成果。对于采取中央财政衔接补助资金实施的农业农村基础设施项目，以拓宽农民就业增收渠道为抓手，以增加农民收入特别是低收入农民收入为基础，以防范化解返贫风险，巩固拓展脱贫攻坚成果为目标。

二是有利于提升农民技能，拓展农村就业空间。项目为投资规模小、技术门槛低、前期工作简单、务工技能要求不高的农业农村基础设施项目，组织动员农村劳动力参与项目建设。有针对性地开展实训和代训，帮助参与发展庭院经济的群众掌握实际操作技能，延伸扩大就业容量。

三是有利于激发内生动力，改变乡村生产生活条件。让农民群众通过发展庭院经济及自身劳动获取报酬，激发其脱贫致富内生动力是项目建设的初衷。农民既是项目建设者也是项目受益者，项目区农民通过自己的双手，改变生产生活条件，让产业更兴旺、生态更宜居、村庄更美好，进一步坚定了用辛勤劳动创造美好生活的信心和决心，也汇聚了乡村发展的强大动力。

四是有利于补齐“三农”领域短板，全面推进乡村振兴。尽管去年脱贫攻坚任务已全面完成，但“三农”短板依然存在，需要加大投入力度。项目的实施范围全部围绕农业农村基础设施建设，对于补齐“三农”领域基础设施建设短板、夯实农业生产基础、持续改善农村人居环境、推动休闲农业和乡村旅游配套设施提档升级、丰富乡村文化生活也具有重要意义。

2.2.2项目建设是维护社会稳定，保证项目区长治久安的需要

项目是国家扶持边境地区的一项重要措施，其宗旨就是通过基础设施建设，改善边境地区生产生活条件，增加项目区的农牧民收入，缩小城乡差距，促进共同富裕，增进民族团结，推动社会进步。对于中央财政衔接补助资金实施的农业农村基础设施项目中要求鼓励引导项目实施单位按照新疆工作会议精神，优先吸纳帮助脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体参与农村基础设施建设中，在确保工程质量和项目进度的前提下，尽量动员当地农牧民参与，最大可能提供更多就业岗位和发展致富门路。只有促进边境地区经济繁荣、消灭地区经济差距才能从根本上增强民族凝聚力，保证项目区长治久安。因此实施本项目，加快边境地区基础设施尤其是农村基础设施的建设不仅是发展经济的前提，也是稳定边疆、巩固扶贫成果、保证项目区长治久安的需要。

2.2.3 项目建设是保护当地人居环境的需要

近年来，在县委、县政府的正确领导和大力支持下，乡党委、政府结合村情，坚持“统一规划、政府引导、整体推进”的原则，强化思想，统一安排，均朱热克村基础设施建设有了起色。同时农村环境质量也有所改善，深入推进城乡环境综合治理工作，环境综合治理明显加强，村庄居住环境明显改善，面貌明显改观。本项目的建设与实施，主要针对卫生厕所及庭院围墙建设，让均朱热克村的人居环境得到进一步的改善。通过本项目的实施，能够切实改善均朱热克村生活、居住环境，对改善当地人民的生活居住环境有着举足重轻的意义。 本项目建设是裕民县实施农村环境综合整治的根本点和切入点，可以有效地改善当地居民的生活面貌和生活质量，同时对均朱热克村的村容村貌建设工作意义重大。

2.2.4 项目建设可提高均朱热克村的总体竞争能力

根据均朱热克村功能的定位，其主要任务是：加强人居环境的保护与建设，引导自然资源的合理开发与利用，以农村基层建设与人居环境综合治理相结合，建立人与自然和谐相处的人居环境为指导思路，最终实现人与自然的和谐发展，通过实施农村基础设施建设，营造良好的人居环境，必将促使均朱热克村的人居环境建设逐步走上良性发展的道路，对提高均朱热克村的综合实力，增强均朱热克村的总体竞争力具有重要的现实意义。

2.2.5项目建设是均朱热克村农村建设需要

通过该项目建设改善了均朱热克村卫生厕所、庭院围墙不完善现状。因人居环境部分配套设施不完善，致使该村部分美化设施建设水平低下，成为制约该村经济发展的严重“瓶颈”，也给村民生活、出行造成不便。同时由于经济基础发展水平不高，道路配套设施投资总量及建设水平仍然不高。随着人们提高生活水平及环境质量的要求，卫生厕所、庭院美化已经成为社会主义新农村建设和管理中的一项重要工作。本项目的建设将完善均朱热克村的卫生厕所、庭院配套设施，方便村民生产、生活必备的条件，是再塑和美化均朱热克村形象、鼓舞民心、振奋精神的一项非常有意义的工作。通过项目建设，促使项目区优势资源得以提升、发挥，对该村经济发展，社会长治久安，促进农民增收具有重要作用，也是提升该村外部形象，提高该村自身“造血”功能的载体，对强化农牧业基础设施、推动农牧业现代化、优化资源配置、推动城乡一体化建设、提高各族群众幸福指数都具有重大深远的意义。

2.2.6项目建设是满足均朱热克村农民不断提高的生活质量水平的需要。

随着江格斯乡经济的快速发展，人民收入水平的不断提高，对生活质量的要求也与日俱增，其中农村基础设施质量的改善和提高是提高生活质量和生活水平的最主要的内容。重视农业、农村、农民问题是党的一贯战略思想，“三农”问题始终是关系党和人民事业发展的全局性和根本性问题。项目的建设有利于项目区内出行通行能力水平的提高，有利于人民群众农村生产环境、生活环境和生活质量的改善和提高，有利于人民精神生活的健康发展，有利于“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”社会主义新农村的建设，有利于提高政府的形象，增强对党和政府的向心力。

## 2.3项目建设的可行性

2.3.1项目已深入人心，在经济和技术处理水平上已打下了坚实的基础，为今后工作的开展提供了可靠的保障。通过中央财政衔接补助资金对农村基础设施项目建设多年，项目区乡、村两级对援疆工作有了高度认识，项目建立了领导责任制，乡政府成立专职机构，配备专职人员并且全部到位，使今后工作的顺利开展有了可靠的组织保证。

2.3.2通过项目的建设及宣传，项目区广大的农牧民已认识到项目实施使得贫困地区生产生活条件显著改善，为助力打赢脱贫攻坚战发挥了重要作用，实现了减贫与区域发展的结合与统一，受到贫困地区干部群众的广泛欢迎，对实施此项目热情很高。在项目建设中能主动配合，积极配合，在项目建设中发挥了极大的作用。随着项目区经济建设的快速发展，农民的收入逐年增加，对村容村貌治理的认识逐步深入，为项目建设得以顺利实施提供有力的保障。

2.3.3项目的实施有中央财政衔接补助资金支持，项目通过基础设施建设，改善项目区生产生活条件，增加项目区的农牧民收入，缩小差距，促进共同富裕，增进民族团结，推动社会进步。为此，本项目符合项目资金支持范围，项目的实施有一定的资金保障。

综上所述，该项目建设可行。

# 第三章  项目建设条件

## 3.1 项目区基本情况

3.1.1地理位置

裕民县江格斯乡均朱热克村

3.1.2地形地貌

江格斯乡地形总体为东南高，西北低，巴尔鲁克山山脉贯穿全境，根据其形态、结构等地貌特征，自巴尔鲁克山向北可分为中高山区、低山丘陵区、山前洪积倾斜平原区和北部冲积平原区，海拔高度在700—800米之间，自然条件复杂多样。

3.1.3水文、气象、资源

江格斯乡所在区域因远离海洋，处于中纬度内陆，属中温带大陆性气候区。其特点是春季升温快，但不稳定，夏季炎热而短促，秋季降温迅速，冬季寒冷而漫长。主要气候灾害有干旱、冻害、霜冻、大风、干热风、冰雹、暴雨、洪水。

江格斯乡平均气温为6.9℃，最冷月（1月）平均气温-11.3℃，最热月（7月）平均气温23.0℃。降水量年内分配不均匀，季节和各月变化悬殊，降水主要集中在春、夏两季中的4-7月，占年降水量的40%；冬季（12-2月）为降水量最小的季节，仅占年降水量的18%。气象站多年平均年降水量285.1mm，一日最大降水量35.0mm。

3.1.4项目场址条件

1、规划用地自然地形为北高南低，落差达6‰；东西落差达2‰，中心海拔479米。

2、工程地质条件

1）地层

据前期勘察，在勘探深度范围内，场地地层主要由上部杂填土、和角砾组成，各层土的岩性特征列于下表3-1。

表3-1           岩土名称及特征一览表

| 层号 | 岩土名称 | 层厚（m） | 层顶标高（m） | 岩性描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 杂填土 | 0.50-1.20 | 99.58-100.00 | 杂色，稍密，稍湿，以砾土为主，夹粘性土。含砖块、碎石及树根。遍布本场地。局部较厚。 |
| ② | 角砾 | 未揭穿，最大揭露厚度14.50 | 98.80-99.35 | 灰黄色-青灰色，稍密-中密，湿-饱和，多呈次圆形状、次棱角形状，土质胶结。一般粒径2-5mm，最大粒径20mm，砾类土充填。局部为砂砾层 |

2）地基土承载力特征值

根据土工试验结果，结合该地区经验综合确定的浅层地基土的承载力特征值fak和变形模量经验值列于表3-2。

表3-2              地基土承载力特征值

| 地层编号 | 岩土名称 | 变形模量E0(MPA) | 地基承载力特征值fak(kPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 杂填土 |  |  |
| ② | 角砾 | 20 | 260 |

3）岩土工程分析与评价

（1）地基土的物理学参数

根据室内土工试验及原位测试结果，经数理统计后，各地基土的主要物理力学参数及原位测试指标的统计值列下表3-3。

表3-3              物理力学指标统计表

| 层号 | 岩土名称 | 统计值 | 含水量 | 孔隙比 | 液性指数 | 塑性指数 | 湿陷系数 | 变形模量 | 原位测试N63.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标贯 | 动探 |
| ② | 角砾 | 最大值 |  |  |  |  |  | 20 |  | 16.2 |
|  |  | 最小值 |  |  |  |  |  | 20 |  | 5.8 |
|  |  | 平均值 |  |  |  |  |  | 20 |  | 11.7 |

注：原位测试中重型圆锥动力触探的指标为一阵击数修正值。

（2）地基土工程性能评价

根据场地地基土的特征及室内测试成果，对各地基土的综合评价如下：

①层，杂填土：该层成分复杂，分布不均，局部较厚，不易做天然地基持力层。施工时应予以挖出。

②层，角砾：该层成分单一，力学性质好，层厚大（勘探深度内未揭穿），是基础良好的天然持力层。

（3）地基土对建筑材料腐蚀性评价

依据《岩土工程勘察规范》（GB50021—2001）及土样化学分析报告结果，结合场地地质情况（环境类别属Ⅲ类），勘探深度范围内地基土易溶盐含量为0.177-0.278%，为非盐渍土，盐渍土中Na2SO4含量小于1%，不具盐胀性。PH为7.2-7.4，土中SO4 2-含量170.0-810.0mg/kg，故地基土对混凝土结构具弱腐蚀性；土中CI-含量为280.0-340.0mg/kg，故地基土对混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。

基础施工时，对建筑材料腐蚀的防护应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046）的规定。

3.1.5地下水

勘探范围内揭露地下水水位较浅，在自然地面下9-12米。根据当地工程经验，该场地地下水类型为潜水，水位年变化幅度1-2米，主要由大气降水和地表径流下渗补给，基础施工时要考虑地下水对本工程的影响

3.1.6不良地质作用

根据项目勘察及区域地质资料反映，拟建场地内无断裂构造，区内无滑坡、崩塌、采空区、地下天然洞穴等不良地质作用，场地、地基稳定性良好，适宜工程建设。场地内无需拆迁和搬迁的建筑物，无文物。

3.1.7地震效应

项目区无液化土层分布，为对建筑抗震有利地段，未发生过破坏性地震，根据《中国地震烈度区划图》，项目区为7度地震烈度区。

3.1.8水文气象条件

(1)年平均气温：5℃

(2)极端最高气温：40.2℃

(3)极端最低气温：-36.6℃

(4)最热月平均最高温度：32℃

(5)年平均降水量：241.0mm

(6)年最大降水量：420.8mm

(7)年最小降水量：92.9mm

(8)最大风力：390Pa

(9)最大风速：40m/s

(10)年平均风速：2.6m/s

(11)年平均相对湿度：50-60％

(12)年平均气压：10068mm

(13)最大冻结深度：150mm

(14)最大积雪厚度：180mm

(15)全年主导风向：北、西北

(16)年平均日照率：49％

(17)年平均蒸发量：1937.7mm

3.1.9经济发展条件

- 均朱热克村是一个农牧结合村，耕地面积8300亩，无集体土地，人均口粮地11亩，主要（特色）产业红花种植，农牧民收入主要渠道种养殖，主要种植作物红花、小麦，主要养殖畜种牛、羊，转移就业267人，2021年大畜存栏量2300头，法定劳动人口477人，富余劳动人口210人，残疾人25人，低保户15户24人，脱贫户129户403人，2022年人均纯收入1.84万元，2022年村集体收入7.27万元。

## 3.2配套建设条件

3.2.1水、电通讯等供应情况

项目区内道路、供电、通信等基础设施配套完善、功能健全，已实现“六通一平”。因此项目建设地点的基础设施完全可满足本项目建设和运营的要求。

1、给水：该项目给水水源为村集中给水管网，可以满足本项目建设、运营期生活、生产、消防用水。

2、排水：排水系统采用雨污分流制。生活污水排入室外污水管道，经化粪池处理设施处理达标后排放至周边农田。

3、供电：江格斯乡电力设施完善。本项目电源由项目区域电网引入，项目新增容量不大，可满足新增负荷需求。

4、通讯：项目区通讯条件好，4G网络实现全覆盖，满足项目业务通讯需要。

5、信息网络：可利用手机客户端及互联网联接，查询和发布商品信息，并通过国际互联网与全国各大中城市综合服务结构联网，互相交换信息。

3.2.2社会经济条件

1、交通条件

本项目建设地点交通较为方便；道路以一个主干道、若干支道连通办公区，区域范围内交通便捷。

2、施工条件

本项目施工条件良好，施工所需建材在当地均能供应，交通便利且运距不长，施工用水，用电可直接从现有管网接入。

3、周边环境条件

项目建设场址地处位置附近无各种化学、生物、物理污染源，无过境架空高压线，无危及均朱热克村居民安全的易燃易爆危险物品库。

# 第四章 项目建设方案

## 4.1项目建设规模及内容

新建农村户厕106座及相关配套设施，按0.65万元/户标准发放补助资金。

## 4.2项目编制依据

1、《民用建筑设计通则》GB50352-2019 ；

2、《工程建设标准强制性条文(公路工程部分)》(建标[2002]99号)

3、《城市道路交通规划及路线设计规范》（DBJ50-064-2007）

4、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）

## 4.5卫生厕所建设

卫生厕所200座，50毫米玻璃丝绵夹心彩钢板。

4.5.1双坑交替式重要参数

一、基坑

根据实际厕坑和实际作业面自行开挖，基坑底部必须人工清坑20公分，共深105公分。

二、厕坑

1、单坑有效容积不低于0.8方，尺寸可根据实地地形自行确定，24墙抹面；坑底打15公分c25垫层，垫层宽出厕坑外墙四周各15公分。

2、厕坑居中起隔墙，采取踏步槎方式连接厕坑墙体，确保中间隔墙同四周墙体形成一体。

3、后墙高高出原地面10公分。

4、前墙高出原地面20公分。

5、根据蹲坑的位置，在厕屋外部预埋110PVC管接口；此处注意厕屋两边屋檐，确保110排气管扎固在屋檐时美观。

6、厕坑内外墙2公分厚1:2水泥砂浆掺5%防水粉抹面，刷两道沥青（防腐漆）；厕坑坑底两道沥青（防腐漆）。

三、厕坑与厕屋连接处

1、可采取预制、现浇等方式进行处理，要确保中间有钢筋支撑，最低6个的钢筋，结实耐用。

2、蹲坑可根据农户需求进行开槽，最低标准为长0.5米，宽0.22米，左右各开一个；注意蹲坑前边缘需和厕坑前边缘持平。

3、蹲坑盖板，要至少大于蹲坑周边至少3公分，可以采用木板、不锈钢板等材质，中间连接一根棍子，方便提取；以美观实用为目标。

四、厕屋

1、左右墙高2.1米，中间高2.4米，两边走水；屋内实用面积大于2平米，以内长1.8米左右，内宽1.25米左右为宜。

2、墙体为24墙，内外抹面；屋顶可以使用5公分彩钢顶，颜色以灰色为宜，屋檐超出外墙面15公分。

3、前墙居中左门，最低标准为高1.8米，宽0.7米，两面铁皮，边框结实耐用；内外开征求农户意愿。

4、窗户在后墙居中0.5宽*0.4米，带防虫网；内外开征求农户意愿。

5、排气管为110PVC管，上加防雨帽，美观耐用；插在预留的厕坑两边的110PVC管口上，高出厕屋排水沿上端50公分，抱箍在房檐上。此处注意预留的管口不要进入混凝土等建筑垃圾，以免堵塞管口。

6、外墙粉刷涂料，颜色各乡镇自行确定；建议灰底白墙。

五、后掏粪口

根据厕坑清掏位置及尺寸，在后厕坑上面做不小于40*50的掏粪口，掏粪口材料可以使用方钢+不锈钢方式，也可以采取预制板+玻璃钢盖板方式。以密闭性好、结实耐用、方便打开目标。

# 第五章  环境保护

本工程属于市政公共工程项目，不产生工业垃圾，无大的扬尘异味，不会对周边环境造成不良影响，环境保护难度较小。

## 5.1项目场址环境现状

1、大气环境现状

2019年拟建场地环境空气质量日平均监测结果如下：

SO2： 0.005～0.003； NO2 0.003～0.002 ； TSP： 0.224～0.232

由以上数据可以看出，各监测值均低于《环境空气质量标准》中的二级标准，按照全国重点城市空气质量周报技术规定进行划分，空气质量级别为Ⅱ级，空气质量良好。

2、水环境现状

本项目工程区内没有地表水体，给水使用项目区给水管网，对项目区给水管网的水质进行取样化验，化验结果均不超标，是较好的生活饮用水水源。

本工程区内没有地表水体，项目产生的污水较少，可忽略不计。

3、声环境现状

该项目区位于村队居住区，运输设备、搅拌设备产生噪音干扰外，声环境较好。项目对居民的影响和干扰不大。

4、项目废水和垃圾排放量分析

项目不产生垃圾、废水。

## 5.2环境影响评价标准

1、《环境空气质量标准》（GB3095-2018）；

2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2018）；

3、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2017）；

4、《声环境质量标准》（GB3096-2016）；

## 5.3项目建设期环境污染因素分析

根据施工期环境影响特点，为减小施工对周围环境的影响，施工单位必须做好施工期间的环境保护工作。施工前必须到相关环保部门办理施工审批登记手续，并根据各地段沿途环境敏感点分布情况和受影响的程度，采取适当的防护措施来减轻施工期影响。

5.3.1大气环境影响分析

施工产生的地面扬尘主要来自三个方面，一是来自土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；二是来自施工垃圾清理及建筑材料装卸过程、搅拌、堆放无组织扬尘，其中建筑材料包括水泥、沙子等；三是拉运物资的汽车引起的二次扬尘及排放废气。

施工期扬尘的主要影响是对施工人员的不利影响，但是由于施工期短暂且影响为间歇性，因此等施工结束后，施工扬尘造成的影响也随之消失，为了降低扬尘造成的影响，施工期采取必要的扬尘措施。

综上所述，本项目施工期对大气环境会有一定影响，但是时间不长，影响较小。

防治措施：

（1）作业场地必须采取围挡以减轻扬尘扩散，围挡高度可按1.5～1.8m设置。

（2）安排若干名员工定期对施工场地、施工点进行清扫、洒水以减轻扬尘。洒水次数根据天气情况而定，当风速大于3级、夏季晴好的天气应每隔2h洒水一次。

（3）运载施工材料以及施工垃圾的车辆要加盖蓬布减少散落，车辆驶出装卸场地前用水将车箱外和轮胎冲洗干净；运输车辆行驶路线应尽量避开居民点和环境敏感点，同时控制施工运输车辆的车速小于40km/h，以减少道路二次扬尘。

（4）应设置一名专职环境保护管理人员，其职责是指导和管理施工现场的工程弃土、施工垃圾、施工材料的处置、清运、堆放，场地恢复和硬化，清除进出施工现场道路上的泥土、弃料以及车辆、轮胎上的泥土，防止二次扬尘污染。

5.3.2水环境影响分析

施工期生活废水由施工场地居住人员产生的洗漱、做饭和洗衣用水，产生量较小。施工过程中施工废水主要是对混凝土转筒和料罐的冲洗用水，进行沙石拌料、混凝土养护以及各种车辆冲洗用水。一般情况下，只有极少量的溢水外排，绝大部分用水，随施工主体在大气中挥发。

防治措施：

（1）对于生活污水直接排入污水处理设施；

（2）对于施工中清洗混凝土转筒和料罐废水经沉淀处理后用于场地降尘。

在施工过程中加强对施工人员的管理和培养节水意识，控制施工废水的外溢，避免对周围环境造成污染。

5.3.3固体废弃物影响分析

施工期的固体废弃物主要来自于建筑垃圾。施工期的固体废弃物如若处置不当，在降水和地表径流作用下会污染附近的水体及土壤，影响项目区域内的自然景观。

防治措施：

（1）在施工过程中，应加强管理，减少项目废弃物的产生量，设置施工渣土及各种建筑垃圾的临时堆放点，堆放时平整稳定边坡并夯实，表层遮盖，禁止暴露地表。施工期结束后应妥善处理，及时清运。

（2）建筑垃圾应及时清运至指定的建筑垃圾场，清运时应加篷布遮盖，防止沿街洒落。

由于施工场地、时间有限，只要加强管理，及时清运，随着施工期的结束，施工固体废物对环境的影响将随之消失，不会对环境产生长期影响。

5.3.4声环境影响分析

施工期的噪声主要来源于包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声。不可避免对周围环境产生影响，预计工地附近区域最高声级将达到75Db（A）。因项目区四周为居民区，为噪声敏感点，噪声会对周围环境造成一定的不利影响。

防治措施：

施工单位应采用低噪声、低振动施工设备和相应技术，减小施工噪声。

施工噪声为物理量，随着施工期的结束，对环境的影响将随之消失，不会对环境产生长期影响。

## 5.4环境影响评价

本项目属于市政公共工程，在施工期间产生的噪声、污水、垃圾经处理后对周围环境影响不大，项目建成后运营期间不产生的污水、垃圾，对周围环境均不产生影响。

因此，本项目从环境保护角度考虑是可行的。

# 第六章  劳动安全与卫生消防

## 6.1编制依据

1、《中华人民共和国劳动法》；

2、《中华人民共和国安全生产法》；

3、《建筑安全生产监督管理规定》；

4、《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》；

5、《建设项目（工程）劳动卫生监察规定》中华人民共和国劳动部令第3号。

## 6.2劳动安全卫生

6.2.1主要危害因素分析

（1）危险因素分析

1）机械伤害

机械伤害主要有挤压，碰撞和撞击，接触(包括夹断、剪切、割伤和擦伤、卡住或缠住)等。在建筑施工安装及设备使用过程中，由于使用不当或意外故障可能导致对机械安装使用人员的伤害。

2）坠落

在建筑施工过程中，因设备安装在不同平面上，有不同高度的操作平台、地沟、升降口、坑洞及护坎，如果没有防护措施或防护措施有缺陷，工人随时都有坠落摔伤的危险。

3）电气伤害

电气事故可分为触电事故、静电危害事故和电气系统故障危害事故等几种。触电事故又可分为电击和电伤两种情况，若强电源出现意外，可能引发人员电击或电伤。建筑设备系统管路可能存在着静电伤害。电气系统故障危害主要表现有：线路、开关、熔断器、插座插头、照明器具、电器等均可能成为引起火灾的火源；原本不带电的物体，因电气系统发生故障而异常带电，可导致触电事故的发生，如电气设备的金属外壳由于内部绝缘不良而带电等造成触电事故。

（2）有害因素分析

1）粉尘危害

项目在建设过程中将产生施工粉尘(扬尘)，若浓度高于允许浓度，施工人员将直遭受粉尘的危害。

2）噪声危害

在施工期间均存在不同程度的噪声污染，如混凝土浇筑，汽车发动机工作及鸣笛，泵机等设备工作等。噪声能引起人听觉功能敏感度下降甚至造成耳聋，或引起神经衰弱、心血管疾病及消化系统等疾病，噪声还会影响信息交流，促使误操作发生率上升。

6.2.2采取的安全措施

1、施工期劳动安全

根据项目建设的相关法律、法规，在施工过程中，建筑安装工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。

施工现场的安全管理人员、特种作业人员及其施工作业人员进行安全生产培训；建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的工程项目，应当编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。专项安全施工组织设计，必须经企业上级管理部门批准后实施，并报市建筑安全生产监督机构备案。施工现场使用的安全防护用品、电气产品、安全设施、架设机具，以及机械设备等，必须符合规定的安全技术指标，达到安全性能要求。建筑安全生产监督机构应当对其进行检查，不符合安全标准的，不得投入使用。

2、施工用电。

施工用电检查评定应符合现行国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》和现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》的规定。

（1）系统应采用TN-S接零保护系统。

（2） 配电线路及接头应保证机械强度和绝缘强度，满足线路负荷电流。

（3）室内明敷主干线距地面高度不得小于2.5m，并有可靠的安全措施。照明线路和安全电压线路的架设应符合规范要求。

（4）施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统，用电设备必须有各自专用的开关箱；箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求；配电箱应上锁，箱内应设置电路图和每日检查记录表。

（5）总配电房应按规范要求配置电气火灾的灭火器材，并采取防范小动物侵入的措施等。

（6）照明用电与动力用电应分开设置。

（7）特殊场所和手持照明灯应采用安全电压供电。

（8）用电档案资料应齐全，并应设专职电工负责日常管理，电工应持证上岗。

（9）施工现场应按规范要求配备应急照明。

3、高处作业。

高处作业是指在坠落高度基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业。高处作业应加强安全帽、安全网、安全带、临边防护、洞口防护、通道口防护、攀登作业、悬空作业、移动式操作平台、悬挑式物料钢平台、吊篮等的使用和管理。

（1）在建工程外脚手架的外侧应采用密目式安全网进行封闭。

（2）高处作业人员应按规定系挂安全带。

（3）临边防护、洞口防护、通道口防护应设置定型化、规范化的防护措施。

（4）攀登作业、悬空作业、移动式操作平台和吊篮等应采取其它可靠的安全措施；所使用的索具、吊具等应经验收合格后方可使用；作业人员应系挂安全带、佩戴工具袋。

（5）悬挑式物料钢平台的制作和安装、高处作业吊篮的安装和拆卸编制专项施工方案，并应进行设计计算；安装应稳固牢靠并限载操作。

4、脚手架。

脚手架作业应编制专项施工方案，并应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》和《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范》的规定。

（1）专项施工方案中，脚手架结构设计应进行计算；专项施工方案应按规定进行审核、审批。

（2）架体基础应按方案要求平整、夯实，并应采取排水措施；架体底部应按规范要求设置垫板和底座，垫板规格、扫地杆应符合规范要求。

（3）架体立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距应符合方案和规范要求。

（4）纵向剪刀撑及水平剪刀撑的设置应符合规范要求。

（5）脚手板材质、规格应符合规范要求，铺板应严密、牢靠。

（6）作业层应按规范要求设置防护栏杆。

（7）架体搭设前应进行安全技术交底，并应文字记录。

（8）当架体分段搭设、分段使用时，应进行分段验收；搭设完毕应办理验收手续，验收应有量化内容，并经负责人签字确认。

5、施工机具。

施工机具检查评定应符合现行行业标准《建筑机械使用安全技术规程》和《施工现场机械设备检查技术规程的规定。

（1）各类施工机具应用操作规程，作业人员应持证上岗，并按规定操作机具。

（2）建立施工机具台账和检查维修台账，有专人维护，进行动态管理。

（3）施工机具应进行验收，验收责任人应签字并具备相关的资格。

（4）施工机具用电应符合施工现场用电规范要求。

（5）手持类施工机具按规定使用、保养，电源线不得接长使用。

6、运营期劳动安全

1）机电设备和器材安全性能指标要符合国家标准。

2）机电设备的选型、安装施工、验收必须严格按有关规范进行。电力配电线路采用三相四线制，用电设备全部装有接零系统，移动电器需加漏电保护器。

3）对水泵采取减震、消音措施，设置水泵间。

4）加强对职工、服务人员的技能培训和安全教育，建立安全操作规程和安全管理制度，并按有关规定配齐安全防护用品。

## 6.3消防

1、建立防火安全制度。

2、严格控制火源

（1）施工现场建立集中吸烟区；

（2）严格执行动火审批制度；

（3）严禁乱拉乱接电源电器，严防电器线路引起火灾；

（4）严格执行“十不烧”的规定。

3、按防火平面布置图，落实消防器材，挂设防火标志。

4、木工加工场地及支模板的电锯旁必须每班清扫木屑、刨花，运到地面指定地点堆放。

5、建立一支由项目经理、技术人员、施工员、质安员、工人组成义务消防队。

6、加强防火安全教育，在宣传黑板上宣传发生火灾事故的教训。

7、建立定期防火检查，更换灭火器药剂。

8、每个区域明确防火责任人，禁止使用电炉、煤油炉及大于60W的灯泡、禁止用电热棒烧水、禁止在宿舍燃烧纸张物品。

9、施工现场明确划分用火作业，易燃易爆材料堆积场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。

10、施工现场夜间配有照明设备，并保持消防通道畅通，安排义务消防队值班。

11、同各班组签订防火安全协议书。

12、施工现场用电，严格执行《施工现场电气安全管理规定》，加强电源管理，防止发生电气火灾。

13、禁止在高空架空线下面搭设临时性建设物或堆放可燃物。

## 6.4项目安全生产“三同时”管理

项目安全生产“三同时”管理依据《建设项目安全设施“三同时”管理规定》（安监总77号令）(2015年5月1日执行)，生产经营单位在新、改、扩建项目中的环境保护设施、职业健康与安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投入生产和使用。

1、“三同时”评审

1.1建设项目设计部门根据建设项目可能产生的环境污染、职业健康危害和安全方面存在的问题，以及采取的具体措施，准备并提供下列资料，报安全、环保部门。

1.2建设项目名称、工艺流程图、工程选址位置平面图，可能产生环境污染程度、职业健康危害以及安全问题的说明书；

1.3建设和技术改造工程任务书或建议书；

1.4采取的预防措施及可行性技术论证报告。

1.5在评审会上由建设项目设计部门向参加评审的各主管部门介绍建设项目可能产生的环境污染情况、职业健康危害和安全问题及采取的具体措施。

1.6安全、环保、工程部门分别就安全、环保、设备等方面作出评审意见。只有全部通过方可进入项目建设。

2、“三同时”的验收

施工组织部门在竣工后，负责通知有关部门进行现场检查，对职业健康安全设施和环境保护设施进行验收。

3、未经“三同时”验收或验收不合格的建设项目不得投入使用。

4、安全生产“三同时”制度的内容 “三同时”制度是指一切新建、改建、扩建的基本建设项目（工程）、技术改造项目（工程）、引进的建设项目，其职业安全卫生设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投人生产和使用。一般称之为“三同时”制度。职业安全卫生设施是指为了防止伤亡事故和职业病的发生，而采取的消除职业危害因素的设备、装置、防护用具及其他防范技术措施的总称，主要包括安全、卫生设施、个体防护措施和生产性辅助设施。

我国《劳动法》、《职业病防治法》和《安全生产法》等，对“三同时”制度都作了明确规定。《安全生产法》第二十四条规定：“生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。”三同时”制度从源头上消除各类项目可能造成伤亡事故和职业病的危险因素，保护职工的安全健康，保障新工程项目正常投产使用，防止事故损失，避免因安全问题引起返工或采取弥补措施造成不必要的投入。“三同时”制度的建立，是防止新工程项目带病投产运行，确保物的本质安全的有效的法律制度。“三同时”制度和安全卫生预评价制度结合起来实行，是贯彻“预防为主”方针的具体体现。两者结合起来实施可使新项目做到更合理，最大限度地消除和减少潜在的危害，真正作到防患于未然。三同时”制度的实施要求从项目论证到设计、施工、竣工验收都应按“三同时”的规定进行审查验收，具体包括以下内容：

（1）设计单位在编制建设项目的初步设计文件时，应当同时编制《职业安全卫生专篇》，职业安全卫生设施的设计，必须符合国家标准或者行业标准。职业安全卫生专篇的内容主要包括：设计依据、工程概述、建设及场地布置、生产过程中职业危害因素分析、职业安全卫生设计中采用的主要防范措施、预期效果及评价等。

（2）施工单位必须按照审查批准的设计文件进行施工，不得擅自更改职业安全卫生设施的设计，并对施工质量负责。

（3）建设项目的竣工验收必须按照国家有关建设项目职业安全卫生验收规定进行。不符合职业安全卫生规程和行业技术规范的，不得验收和投产使用。

（4）建设项目验收合格，正式投入运行后，不得将职业安全卫生设施闲置不用，生产设施和职业安全卫生设施必须同时使用。

第一建设项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章，并依据经批准的建设项目环境影响报告书或者环境影响报告表，在环境保护篇章中落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

第二建设项目的主体工程完工后，需要进行试生产的，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入试运行。

第三建设项目试生产期间，建设单位应当对环境保护设施运行情况和建设项目对环境的影响进行监测。

第四建设项目竣工后，建设单位应当向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。

第五分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。

第六环境保护行政主管部门应当自收到环境保护设施竣工验收申请之日起30日内，完成验收。

第七建设项目需要配套建设的环境保护设施经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或者使用。
    生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

# 第七章  节能

## 7.1建筑节能设计

7.1.1节能依据

1、《中华人民共和国节约能源法》；

2、《民用建筑节能管理规定》；

3、《民用建筑节能设计标准》（JGJ26-2010）；

4、《公用建筑节能设计标准》（GB50189-2017）；

5、《采暖通风与空调调节设施规范》（GB50019-2015）；

6、《建筑照明设计标准》（GB50034-2018）；

7、《公用建筑节能设计标准新疆维吾尔自治区实施细则》；

8、《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》；

9、节水型生活用水器具CJ164-2014；

10、电气设备安全设计导则GB40046-2010。

7.1.2节能原则

能源消耗位于建筑的每个部位，在工程设计中制定各专业设计方案时，应遵守以下原则：

1、遵循节约资源，因在制宜、技术先进、经济合理、安全可靠和保护环境的原则。做到合理利用和节约使用能源。

2、采用先进的节能新技术、新设备、新材料；

3、设置能源检测仪表，加强对能源的计量的管理；

4、照明拟采用混合照明，并选用光效高、寿命长的光源和高效节能灯具；

5、采用节水型设备和器具，降低水资源的无效消耗；

## 7.2项目所在地能源供应状况分析

1、电：项目区电力资源充沛，项目电源由周边供电管网直接引入。

2、水：项目新建场地所在地供水设施齐全，水量充足。

## 7.3能源消耗情况

1、电力：厕所用电指标按30W/m2计取，需要系数0.8，日均用电时间按照8小时，年用电时间330天，则年总用电量12.7×104KW·H，参考折标系数1.229，则年消耗折标煤量为15.6吨。

2、工质耗能（新水）：项目建成后日用水量约为5立方米/日，年用水天数按300天计算，则项目年耗新水量1500立方米，参考折标系数0.0857，则年消耗折标煤量为0.2吨。

## 7.4节能措施

1、电气节能措施

（1）使用低压配电使用静电电容器低压集中补偿，以提高功率因数节约电能；

（2）厕所照明光源可采用荧光灯，以节约能源。

2、用水节能措施

采用节水型生活用水器具，供水压力不大于0.6Mpa，可采用节水型水嘴（水龙头）、节水型便器及便器系统及节水型便器冲洗阀等产品。

3、建立完善的节能管理制度

从推行能源标准化管理入手，制定完善各项管理制度，切实落实各种可行的实施办法。用能分配实行审批制度，工作中开展能源审计，充分利用节能宣传周等活动，提高全体人员的节能意识，同时搞好能源计量，加强定额管理，保证能源计量器具配备率在95％以上，检测率达100％，并做到定期考核和奖罚。实现合理、均衡、节约用能。

## 7.5节能效果分析

本项目依据《民用建筑节能设计标准》（JGJ26-2010）；《公用建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；《采暖通风与空调调节设施规范》（GB50019-2015）；《建筑照明设计标准》（GB50034-2018）；《公用建筑节能设计标准新疆维吾尔自治区实施细则》；节水型生活用水器具CJ164-2014；电气设备安全设计导则GB40046-2010等设计标准、规范，按照国家和自治区要求，拟采用节能灯具及采暖设备，并加强项目用水、用电及采暖管理，同时利用保温和节能效果好的新型建筑保温材料和设备，可达到75%的节能效果。通过采用优质管材、节水工艺和设备，积极重复利用再生水，加强用水管理，节水率达到近30%。

# 第八章 项目实施进度

## 8.1项目建设工期

项目建设工期为3个月，即2023年6月-2023年9月。

## 8.2项目实施进度安排

（1）实施进度：从编制规划、可研计算，实施期为3个月。

（2）项目前期准备工作：包括市场调查、询价、设备选型，落实资金，实施方案的编制，申报立项、规划设计等计划于2023年5月前完成。项目施工设计、招投标等与2023年6月前完成。

（3）2023年6月－9月，完成建筑工程以及配套工程的施工。

整个工程项目竣工后组织验收，验收前有主管、技术部门、专业人员，对整个工程及进行专业验收，对单项工程及整体工程的质量进行评估，促使整个工程项目建设质量达到预期质量要求。项目实施计划进度见表。

表8-1          项目建设进度计划表

| 编号 | 工程名称 | 工作内容 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期工作 | 可研、实施方案编制、勘测设计、审批立项、落实资金、工程招标等 | 1个月 |
| 2 | 建筑工程 | 场地平整、土建、设备、配套基础设施建设等 | 2个月 |
| 3 | 竣工验收 |  |  |
| 建设期3个月 |  |  |  |

# 第九章  项目招投标方案

## 9.1招标依据

1、《中华人民共和国招标投标法》（2017年）；

2、《建筑工程设计招标投标管理办法》（2017年中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）；

3、《必须招标的工程项目规定》（国家发改委第16号）

4、国家发展改革委关于印发《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》的通知（发改法规[2018]843号）；

5、国家、地方相关的法规、条例。

## 9.2招投原则

为保证工程质量和进度，控制工程造价，防范和化解工程建设中的违规行为，规范招标、招标活动，保护国家、社会公共利益和当事人的合法权益，确保项目建成后达到一流水平，其设计、承建等单位的选择至关重要。按照《中华人民共和国招标投标法》，编制了本项目的招投标方案。在招标过程中要遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。

## 9.3招投范围

9.3.1招标范围

建设项目主体工程的勘察设计、安装施工、过程监理。按照刚才建设程序，分阶段实施。

第一条 为了确定必须招标的工程项目，规范招标投标活动，提高工作效率、降低企业成本、预防腐败，根据《中华人民共和国招标投标法》第三条的规定，制定本规定。

第二条 全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括：

（一）使用预算资金200万元人民币以上，并且该资金占投资额10%以上的项目；

（二）使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目。

第三条 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目包括：

（一）使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助资金的项目；

（二）使用外国政府及其机构贷款、援助资金的项目。

第四条 不属于本规定第二条、第三条规定情形的大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，必须招标的具体范围由国务院发展改革部门会同国务院有关部门按照确有必要、严格限定的原则制订，报国务院批准。

第五条 本规定第二条至第四条规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：

（一）施工单项合同估算价在400万元人民币以上；

（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；

（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。

9.3.2招标组织形式

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第16号《必须招标的工程项目规定》相关要求规定，本工程设计、监理等不招标，施工由建设单位进行邀请招标。

## 9.4邀请招标的程序

9.4.1建设工程项目报建

1、建设工程项目的立项批准文件或年度投资计划下达后，按照《工程建设项目报建管理办法》规定具备条件的，须向建设行政主管部门报建备案。

2、建设工程项目报建内容主要包括：工程名称、建设地点、投资规模、资金来源、当年投资额、工程规模、结构类型、发包方式、计划开竣工日期、工程筹建情况等。

3、办理工程报建时应交验的文件资料：立项批准文件或年度投资计划；固定资产投资许可证；建设工程规划许可证；资金证明。

4、工程报建程序：

建设单位填写统一格式的“工程建设项目报建登记表”，有上级主管部门的需经其批准同意后，连同应交验的文件资料一并报建设行政主管部门。

建设工程项目报建备案后，具备了《工程建设施工招标投标管理办法》中规定招标条件的建设工程项目，可开始办理建设单位资质审查。

9.4.2审查建设单位资质

1.建设单位办理招标应具备以下条件：

1.1 是法人、依法成立的其他组织；

1.2 有与招标工程相适应的经济、技术管理人员；

1.3 有组织编制招标文件的能力；

1.4 有审查投标单位资质的能力；

1.5 有组织开标、评标、定标的能力。

不具备上述1.2至1.5项条件的建设单位，须委托具有相应资质的中介机构代理招标，建设单位与中介机构签订委托代理招标的协议，并报招标管理机构备案。

2、建设单位或中介机构以下称“招标单位”。

9.4.3招标申请

1、招标单位填写“建设工程施工招标申请表”，有上级主管部门的需经其批准同意后，连同“工程建设项目报建登记表”报招标管理机构审批。

招标申请表包括以下内容：

工程名称、建设地点、招标建设规模、结构类型、招标范围、招标方式、要求施工企业等级、拟邀请的投标单位名称、施工前期准备情况（土地征用、拆迁情况、勘察设计情况、施工现场条件等）、招标机构组织情况等。

2、一般结构不太复杂及中小型工程应采用邀请招标。

3、采用邀请招标的，招标单位应对拟邀请参加投标的施工单位资格进行认真的审查，在招标申请表中填报选定的拟邀请投标的施工单位名称。拟邀请投标的施工单位不应少于3家。

招标单位的招标申请得到招标管理机构批准同意后，可进行编制招标文件。

9.4.4招标文件的编制与送审

1、招标文件

招标单位应根据工程项目的具体情况，参照《招标文件范本》编写招标文件，并报招标管理机构审查，同意后方可向邀请参加投标的施工单位发放。

招标文件应包括以下内容：投标邀请书；投标须知前附表和投标须知；合同条件；合同协议条款；合同格式；技术规范；图纸；投标文件参考格式：投标书及投标附录；工程量清单与报价表；辅助资料表。

2、招标文件部分内容编写说明

2.1 评标原则和评标办法

2.2、投标价格

2.2.1 一般结构不复杂或工期在12个月以内的工程，可以采用固定的价格，考虑一定的风险系数。

2.2.2 结构较复杂或大型工程，工期在12个月以上，应采用调整价格。价格的调整方法及调整范围应在招标文件中明确。

2.3投标价格计算依据

在招标文件中应明确投标价格计算依据，主要有以下方面：

2.3.1 工程计价类别；

2.3.2 执行的定额标准及取费标准；

2.3.3 执行的人工、材料、机械设备政策性调整文件等；

2.3.4 材料、设备计价方法及采购、运输、保管的责任；

2.3.5 工程量清单。

2.4 质量标准必须达到国家施工验收规范合格标准，对于要求质量达到优良标准的，应计取补偿费用，补偿费用的计算方法应按国家或地方有关文件规定执行，并在招标文件中明确。

2.5 招标文件中的建设工期应参照国家或地方颁发的工期定额来确定，如果要求的工期比工期定额缩短20%以上（含20%）的，应计算赶工措施费。赶工措施费如何计取应在招标文件中明确。

2.6 由于施工单位原因造成不能按合同工期竣工时，计取赶工措施费的须扣除，同时还应赔偿由于误工给建设单位带来的损失。其损失费用的计算方法或规定应在招标文件中明确。

2.7 如果建设单位要求按合同工期提前竣工交付使用，应考虑计取提前工期奖，提前工期奖的计算办法应在招标文件中明确。

2.8 投标准备时间

招标文件中应明确投标准备时间，即从开始发放招标文件之日起，至投标截止时间的期限。招标单位根据工程项目的具体情况，确定投标准备时间为28天以内。

2.9 投标保证金

2.9.1 在招标文中应明确投标保证金数额，一般投标保证金数额不超过投标总价的2%。投标保证金可采用现金、支票、银行汇票。也可以是银行出具的银行保函。

2.9.2 投标保证金的有效期应超过投标有效期的28天。

2.10 履约担保

中标单位应按规定向招标单位提交履约担保，履约担保可采用银行保函或履约担保书。履约担保比率为：

2.10.1 银行出具的银行保函为合同价格的5%；

2.10.2 履约担保书为合同价格的10%。

2.11 投标有效期

投标有效期的确定应视工程情况而定，结构不太复杂的中小型工程的投标有效期可定为28天以内；结构复杂的大型工程投标有效期可定为56天以内。

2.12 材料或设备采购供应

材料或设备采购、运输、保管的责任应在招标文件中明确，如建设单位提供材料或设备，应列明材料或设备名称、品种或型号、数量，及提供日期和交货地点等；还应在招标文件中明确招标单位提供的材料或设备计价和结算退款的方法。

2.13 工程量清单

招标单位按国家颁布的统一工程项目划分，统一计量单位和统一的工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单位作为投标报价的基础。结算拨付工程款时以实际工程量为依据。

2.14 合同协议条款的编写

招标单位在编制招标文件时，应根据《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程施工合同管理办法》的规定和工程具体情况确定“招标文件合同协议条款”内容：

2.14.1 在编写招标文件时，应依据有关法律、法规及国家对建筑市场管理的有关规定，结合建设工程项目的具体情况，并依据“招标文件合同条件”中应条款的规定，编写招标文件中“合同协议条款”的具体内容。

2.14.2 投标单位在编制“投标文件”时，应认真考虑“招标文件合同协议条款”中对工程具体要求的规定。并在投标文件中明确对“合同协议条款”内容的响应。

2.14.3 建设单位与中标单位双方应按招标文件中提供的“合同协议书格式”签订合同。招标文件经招标管理机构审查同意后，招标单位可向具有承担本合同工程施工能力的施工单位发出投标邀请书。

2.15发出投标邀请书。

# 第十章  项目投资概算与资金筹措

## 10.1投资概算

10.1.1编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；《构筑物工程工程量计算规范》GB50860-2013）；及解释。

2、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法。

10.1.2计价依据

1、定额依据：2010年《新疆维吾尔自治区建筑工程消耗量定额(上、下册)》、《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》、《全国统一安装工程预算定额》、2015年《新疆维吾尔自治区建筑安装补充消耗量定额》、2015《新疆维吾尔自治区园林绿化工程消耗量定额》及所附工程量计算规则和相关解释。

2、费用定额依据：塔城地区住房和城乡建设局发布（塔地住建发[2019]71号）《关于建筑业营业税改增值税调整塔城地区建设工程计价依据的实施意见》附件1建设工程费用调整表。

3、单位估价表依据：《新疆维吾尔自治区建筑工程消耗量定额2010年塔城地区扣税单位估价表》、《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额2010年塔城地区扣税单位估价表》、《全国统一安装工程预算定额2010塔城地区扣税单位估价表》、《新疆维吾尔自治区市政工程消耗量定额2015年塔城地区扣税单位估价汇总表》、《新疆维吾尔自治区建筑安装补充消耗量定额2015年塔城地区扣税单位估价汇总表》。

4、材料费调差：塔城地区住房和城乡建设局发布裕民县2020年12月份建设工程价格信息的通知》及附件二调整(材料价格为综合信息价)未发布信息价的材料价格按市场价计入。

5、人工工资单价的调整:塔城地区住房和城乡建设局和塔城地区发展和改革委员会发布(塔地住建发)[2020]95号文，裕民县土建工程人工87.26元/工日，安装工程人工 89.35元/工日，装饰装修工程人工95.99元/工日，施工机械机上人工89.35元/工日。

6、税金调整执行塔地住建发【2019】71号。

工程造价构成及计算方法北京大学互联网法律中心：建筑业营改增后，工程造价由税前工程造价、增值税销项税额构成，按下列公式计算：工程造价＝税前工程造价×（1＋9%）。其中9%为建筑业增值税税率，税前工程造价为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和，各费用项目均不包括增值税可抵扣进项税额的价格计算。

7、建设场地为项目区现有存量土地，按照裕民县自然资源局规划要求确定；

8、工程建设其他费用概算

依据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格〔2015〕299号执行。

可研、实施方案编制费：参照原国家发展计划委员《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定和通知》(计价字（1999)1283号文件执行；

工程监理费：参照国家计委、建设部《关于发布工程监理费有关规定的通知》(计费字(2007)670号)文件执行；

勘查设计费：参照国家计委、建设部《工程勘察设计收费管理规定》（计价格【2002】10号）文件执行；

工程造价咨询费：参照新疆维吾尔自治区发展计划委员会、新疆维吾尔自治区建设厅（新计价格【2002】866号）文件执行；

10.1.3投资概算项目总投资概算为68.9万元，详见总投资概算表及分项概算表。

表10-1             总投资概算表

| 序号 | 工程及费用名称 | 分项构成概算价值（万元） |  |  |  |  | 经济技术指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建 筑 工程费 | 设备 购置 | 安 装 工程费 | 其它 费用 | 合 计 | 单位 | 数量 | 指 标 |
| 一 | 建筑工程费用 | 68.9 |  |  |  | 68.9 |  |  |  |
| 1 | 厕所 | 68.9 |  |  |  | 68.9 | 个 | 106 |  |

## 10.2 资金来源与筹措

项目概算总投资68.9万元，全部申请中央财政衔接补助资金。

# 第十一章 项目组织管理

## 11.1  组织机构

11.1.1 组织机构设置方案

本项目组织机构设置依据我国现行工程建设管理制度制定。项目由乡政府统一负责项目建设管理和具体实施。为确保资金合理使用和项目的顺利实施，成立以江格斯乡政府等相关部门为成员的项目建设领导小组，领导小组负责对项目的组织、实施及协调各相关部门关系，保证项目如期完成。

11.1.2 管理机构组织方案

项目建设领导小组设组长、副组长、下设基建管理办公室。

组长：由乡长领导担任。全面负责基建项目，负责项目建设方案的审定、工程质量的检查、资金落实、使用等项目建设、运营全过程的指导管理。

副组长：由乡分管项目工作领导担任。协助组长负责基建项目在整个建设全过程管理协调工作。

项目建设办公室：设在乡政府，主任由项目办主任兼任，该办公室主要负责协调各相关部门的关系，制定项目的实施计划，确定招标代理机构，协助代理机构完成招标文件的编制和施工、监理单位的确定，并负责签订合同、施工期工程项目管理，竣工验收交付使用等工作。常务副主任负责具体执行工作。

## 11.2  工程管理

1、实行项目法人责任制，对工程质量终身负责。认真做好前期各项工作，施工过程中严把工程质量关。

2、做好项目的设计。按要求办理立项及有关报建手续，并委托具有相应资质的单位进行地质勘察和工程设计。杜绝“三边”工程，严格执行基本建设程序。

3、实行公开招标。施工单位必须具有相应资质，严禁搞“人情招标”和“买卖发包”，杜绝工程转包。

4、搞好工程监理和监督。选择具有相应资质的监理机构，按照建设监理细则进行全过程建设监理，严格检查建筑材料质量、施工工艺、施工进度、施工质量等各个环节。加强监督杜绝出现重大安全事故和工程质量问题。

5、抓好项目竣工验收。按国家《建设项目（工程）竣工验收办法》的规定，及时组织竣工验收，办理竣工备案手续和固定资产移交手续。

## 11.3  资金管理

本项目资金根据工程总体方案和实施步骤，实行项目管理，统筹安排，突出重点，集中投入，专款专用，保证效益。

1、中央财政衔接补助资金集中在县级财政管理，专款专用，不能挤占挪用或变相挪用。

2、各级政府主管部门要加大对资金使用的检查力度。项目完工后，县级行政主管部门组织对项目资金进行专项审计。

3、建立项目资金管理责任追究制度。杜绝挤占、挪用、截留项目资金，疏于管理造成国有资产流失等行为。

4、实行专项管理、专款专用。根据财务制度，设置独立的财务账簿和台帐，项目单位应向项目主管部门报送项目基本情况、资金到位情况、项目执行情况以及工程形象进度等，实行动态跟踪管理。

## 11.4  运行管理

乡政府要根据项目的具体特点，有针对性的制定本项目建设管理办法，采取有力措施，确保项目正常运转。要统筹协调有关部门整治周边环境，开展以“防破坏、防火灾、防事故、防盗”为主要内容的安全检查，切实保证单位安全。

## 11.5施工组织设计

在项目经理组织下按照工料分析以及施工程序进行施工队伍的准备，在认真考虑专业工种，配合技工、普工的比例的原则下力争精干、高效，并做好协调调度工作。

1、布置好现场临时水、电及机械设备安装调试，为施工开始做好准备。

2、设置好消防、保安设施

按照施工组织设计要求，根据施工总平面布置，建立消防保安等组织机械和有关的规章制度，布置好消防、保安设施，并派专人进行检查落实。

3、施工过程管理工作

施工过程是施工的主体，也是管理的核心，是组织管理、技术管理、劳动管理、物资供应管理、协调配合工作的集中反映。施工过程管理的好坏直接影响到工程进度、施工质量、工程成本，为此拟定采取下列方式和工作方法，做好施工过程的管理工作。

（1） 流水施工的方式

把工程按平面划分成几个施工段，在竖向上按照不同的高度分成几个作业层，分别将各专业施工队按顺序投入施工，完成第一个施工段的任务后，依次转入另一施工段施工。不同工种间采取立体交叉施工。

（2） 以集中流动的方式供应材料

按不同的施工段所需材料计划，采取工厂集中采购配剂送至现场。工厂化加工制作，尽可能提高机械化施工程度，采取集中制作，现场组装的方式，减少现场工作量及缓解施工场地不足导致的拥挤、噪声等，保证施工质量。

4、做好施工过程的协调配合工作

在工程的实施过程中会涉及到多方面的关系，处理好这些关系就需要协调：

（1）与业主的协调配合

积极配合业主进行场内的施工准备工作，为业主排忧解难。及时准确地提供设备、材料清单，报送业主。

积极配合业主进行工程修改、方案确定、技术论证，并做出合理的经济分析，直到业主满意为止。

若工程工期发生紧张，公司将积极组织劳动力进场，并实行加班、加点或二、三班工作制，确保工程按期竣工。

（2）与设计单位的协调配合

与设计单位的协调配合是完整体现设计意图，使工程既能满足使用要求又在费用上有所控制的重要手段。

施工前认真熟悉图纸，深刻理会设计意图，在此基础上认真做好设计交底工作。

虚心接受设计单位对工程施工的指导意见和建议，严格执行按图施工的工作方法，不随意改动图纸，改变设计意图，不盲目施工，这是搞好施工的科学保证。

遇到施工中存在的问题，虚心请教设计人员，并以书面形式报告设计字，办理施工技术核定。

（3）与有关施工单位的协调配合

在业主的协调下积极与有关的施工单位签订工程施工的配合协议，并在施工中做好日常性配合工作。与其他施工单位的协调应遵守平等互利，对工程有利的原则。一切为业主着想，一切为工程施工提供便利条件。

邀请业主、监理单位、设计单位、市质检站、安监站等有关主管单位专家，进行现场检查指导，征求宝贵意见，扬长避短。对施工存在的不足之处进行改进和提高。

# 第十二章　项目社会效益评价

## 12.1社会评价目的

(1)确定适当的措施来完成项目目标；

(2)充分利用当地的人力、技术和知识等资源；

(3)避免或尽量减少项目建设和运行期间可能引致的社会问题：

(4)预测潜在风险，避免或尽量降低不可预见的不良社会后果和影响；

(5)为改进项目实施方案提出建议；

(6)采用参与途径来增强项目所在地区企业自力更生的能力与项目效果的持续性。

## 12.2社会评价原则

(1)坚持多层次分析的原则；

(2)根据项目特点选用不同评价方法；

(3)坚持以人为本的原则；

(4)社会评价贯穿项目周期的各个阶段；

(5)可比的原则；

(6) “有无”对比的原则。

## 12.3社会评价方法

本项目的社会评价方法针对不同利益群体采用详细社会评价法，即从该项目建设对不同的利益群体的直接、间接的利害关系进行分析。

## 12.4社会影响分析

l、对周边居民生活水平与生活质量的影响

项目切实以提高农民收入、提升农民生活品质为核心，全面改善农村基础设施建设，努力把裕民县江格斯乡均朱热克村建设成“创业增收生活美、科学规划布局美、村容整洁环境美、乡风文明和谐”的总体布局。整体推进江格斯乡均朱热克村生态文明、物质文明、精神文明建设。

2、对不同利益群体的影响。

项目的建设会提高从事该项目建设的有关材料供应商、施工方、运输行业及建设用地周围商家等的收入。

3、对项目区基础设施、服务容量和城镇化进程的影响。

本项目对于物流市场基础设施，如：供水、供电、电信等有一定的需求，但就总体看，不会产生较大影响。

综上所述，本项目具有很强的公益性，建成投入使用后，所取得的社会效益是非常显著的，将在社会各方面得到体现。本项目的主要影响见下表

表12-1            项目社会影响分析表

| 序号 | 社会因素 | 影响范围、程度 | 可能出现后果 | 措施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对居民收入影响 | 正面影响，可提高居民长远收入水平，但程度较小 | 提高生活水平，增加居民收入 | 有关部门注意引导 |
| 2 | 对居民生活水平与生活质量的影响 | 建成后正面影响，程度大。但建设期内有一定负面影响 | 建设期对施工场地周围居民生活产生负面影响，可能出现噪音、污染 | 加强施工期管理，文明施工 |
| 3 | 对居民就业的影响 | 正面影响，程度随经营好坏变化。 | 短期培训后，增加就业机会，提高居民收入水平 | 加强岗前培训、指导 |
| 4 | 对不同利益群体的影响 | 建设期内将提高从事该项目建设的有关材料供应商、施工方、运输行业及建设用地周围商家等的收入 | 会不同程度地影响建设工期和施工环境 | 有关部门应做好宣传，合理引导 |
|  |  | 建成后可使全社会在享物质生活方面服务水平等方面得到提高 | 提高全民健康，促进经济的健康发展 | 有关部门加大宣传力度，合理引导民众参与 |
| 5 | 对弱势群体利益的影响 | 对于居民有正面影响，程度大 | 基本没有影响 | 有关部门注意扶持 |
| 6 | 对地区就业的影响 | 对就业属正面影响，项目运营对就业无负面影响 | 促进社会经济健康发展，利于社会安定团结 | 有关部门注意引导扶持 |
| 7 | 对裕民县基础设施、服务容量和城市化进程的影响 | 对基础设施有一定负面影响，程度小；有利于城市化进程，程度大 | 供水、供电、电信等基础设施使用紧张 | 加强同有关部门的协商与沟通 |
| 8 | 对少数民族风俗习惯和宗教的影响 | 促进各族文化、民俗交流，利于民族团结 | 发展经济，促进社会安定团结 | 严格执行民族、宗教政策 |

## 12.5社会风险分析

本项目建设对项目区农村基础设施完善具有重要的推进作用，具有显著的社会效益，基本上不存在社会风险。项目建设不会产生或者引发民族矛盾、宗教矛盾。但应做好项目施工和运营期的管理工作，尽量减少对周边居民及其他单位日常生活的影响，处理好由此产生的各种矛盾，以避免由此产生的社会风险。

## 12.6社会评价结论

根据对建设项目的社会影响和社会风险分析，可以看出：项目建设具有显著的社会效益，对加快裕民县乡村发展，对加快推进塔城地区及裕民县经济发展起积极作用。是实现新疆长治久安的基础和跨越式发展的保障。是实现新疆人民生活水平提高的关键和促进各民族团结、交流、融合的重要途径，具有重要的战略意义和现实意义。虽然在建设过程会产生一些负面影响，只要措施得当，一定能将负面影响降到最低，实现项目建设的最终目标。

近年来，项目区充分依托区位优势和生态特色，大力推进农村振兴建设，农村经济发展、生态建设和社会管理取得巨大成就。农业是生态产品的重要供给者，乡村是生态涵养的主体区，生态是乡村最大的发展优势。乡村振兴，生态宜居是关键。实施乡村振兴战略，统筹山水林田湖草系统治理，加快推行乡村绿色发展方式，加强农村人居环境整治，有利于构建人与自然和谐共生的乡村发展新格局，实现百姓富、生态美的统一。实施乡村振兴战略，不断拓宽农民增收渠道，全面改善农村生产生活条件，促进社会公平正义，有利于增进农民福祉，让农民走上共同富裕的道路，建设单位提出了裕民县均朱热克村基础设施建设项目，建设项目符合科学发展观要求，符合项目区“两创”总战略要求，符合项目区实际。

第十三章 项目风险分析及保障措施

## 13.1项目主要风险因素分析

根据建设工程的特点，项目在建设和运行过程中可能存在的风险由施工风险、经营管理风险、资金风险等。

13.1.1项目施工风险和危害

1、本项目施工风险主要来自建筑企业水平，其中包含承揽项目的建筑队伍人员素质、装备能力、施工期间的成本控制及质量管理等。

2、主要危害为工程质量不合格、工期拖延、工程造价突破预算、出现大的安全事故等，造成工程不能如期投入使用，导致项目不能正常运行，造成经济损失和负面影响。

13.1.2项目管理风险和危害

本项目管理风险是指在项目建设过程中，由于管理者的行为疏忽或管理不善，造成危害直接影响到项目顺利实施，并影响到后期工作的正常开展。

造成上述风险的主要因素包括管理者的业务素质、职业道德水平和管理制度等。

13.1.3项目资金风险和危害

1、项目实施期间，物价上涨、建筑材料价格调整、设计变更、配套资金不落实，项目实施过程中管理办法和管理制度不完善、执行不严，造成工程计量超合同、材料超供应等方面的不确定性。

2、造成危害主要是工程费用的增加和资金成本的加大。

## 13.2保障措施

13.2.1建立强有力地组织保障

本项目的建设和管理是一项影响面较小的市政基础项目，项目的建设涉及发改、财政、乡政府、环保等多个部门。通过建立强有力地组织领导机构和统一、高效、科学、务实的管理机构和运行机制。全面协调项目实施过程中的各项工作，督促检查相关配套政策的执行情况，保证项目的顺利实施。

13.2.2政策保障措施

项目建设是项目区乡村振兴建设的重要部分，政府在项目建设中应制定优惠和约束政策，如对项目建设用地以划拨方式提供，适当减免建设过程中涉及的行政事业性收费。建立工程建设的“绿色通道”，在立项、设计、招（投）标、报建、资金调拨等方面实行优先。

作为项目建设部门，应协调政府其它相关部门的关系，沟通信息，减少不必要的办事环节，提高工作效率，切实保证各项有关优惠政策的落实。

13.2.3资金保障措施

建立风险预警机制，密切关注市场建筑材料的价格变化情况，推行工程量清单计价，降低工程建设费用。

在建设中还应加强项目财务收支管理，节约财务支出，建立严格的财务管理制度。加快项目建设进度，要求工程监理人员对施工过程的工程计量、结算进行全过程监控，及时解决施工过程中遇到的实际问题，及时调整工程费用，保证工程项目建设的进行。

13.2.4工程施工保障措施

做好工程施工招标工作。实行公开招标，选择资质等级高、社会信誉好，同时投标技术方案成熟、施工组织设计完善、工程报价合理的施工企业参与本项目的工程建设。从源头堵住由于施工企业能力不足可能造成的风险因素。

为简化程序，节约投资和保证设备采购质量，建议设备采购招标由政府采购办进行统一招标采购。

在施工过程中，按照预期制定的总进度计划，实施阶段落实。要求施工企业建立质量保证和进度控制体系，要求施工现场实现标准化、规范化、制度化，对工程进度、质量、安全实行全过程控制。

13.2.5管理保障措施

建立健全管理制度，规范工作行为，提高工作人员业务水平和职业道德。注重人才队伍建设和各项设施配套，加强对管理人员和工作人员的专业技能、专业知识培训，激励工作人员大胆创新，不断提高工作质量，更好地满足广大人民群众的需求。

# 第十四章 社会稳定风险分析

## 14.1编制依据

(1)《国家特别重大、重大突发公共事件分级标准（试行）》 2008年1月18同发布

(2)《国家发展改革委关于印发国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》国家发展改革委员会发改投资[2012] 2492号

(3)《国家发展改革委办公厅关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知>国家发展改革委员会办公厅·发改办投资[2013]428号

(4)《新疆维吾尔自治区发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》（新发改投资〔2013〕3211号）

## 14.2风险因素识别

根据《新疆维吾尔自治区发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》（新发改投资〔2013〕3211号）要求，分析拟建项目社会稳定风险主要因素为：

1、土地征用与安置补偿不到位风险

2、施工人员薪资纠纷所引发的群体性事件

3、安全生产事故及职业病善后处置不当风险

4、生态环境破坏风险

5、交通阻隔、拥堵及运输扬尘损害群众利益。

## 14.3风险调查

项目主管单位对乡政府及项目周围区域进行多方面、多阶层的公众参与情况调查，主要调查范围包括项目建设所涉及的区域内受影响的人群，工程周边的农民和关心工程建设的人群。 调查中，向公众介绍工程概况，深入了解公众诉求，了解公众普遍关心的问题和建议，本次调查的对象为农户、镇干部等，共发放问卷调查表50份，收回50份，50份均为有效问卷。调查意见情况详见下表

表14-1           调查意见统计结果

| 问卷内容 | 选项 | 统计结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人数 | 比例 |
| 您认为当地经济发展情况 | 很好 | 10 | 20% |
|  | 较好 | 17 | 34% |
|  | 一般 | 15 | 30% |
|  | 较差 | 8 | 16% |
| 您认为制约当地资源优势转为经济优势的最不利因素是 | 水资源匮乏 | 36 | 72% |
|  | 当地建筑费用成本高 | 11 | 22% |
|  | 缺乏人才 | 2 | 4% |
|  | 其他 | 1 | 2% |
| 您认为新建项目对当地人民生活最不利的影响是 | 征地拆迁物价上涨 | 5 | 10% |
|  | 生态环境破坏 | 1 | 2% |
|  | 施工期扬尘、噪声 | 5 | 10% |
|  | 影响风俗习惯 | 6 | 12% |
|  | 出行条件受阻 | 17 | 34% |
|  | 治安环境较差 | 1 | 2% |
|  | 其他 | 15 | 30% |
| 对于新建项目，您最希望的是 | 繁荣当地经济 | 37 | 74% |
|  | 土地征用补偿及时发到手 |  |  |
|  | 预留出行便道 | 3 | 6% |
|  | 空气质量、声环境质量不受影响 | 3 | 6% |
|  | 其他 | 7 | 14% |
| 本项目对社会治安影响程度是 | 微弱 | 40 | 80% |
|  | 轻度 | 9 | 18% |
|  | 中等 | 1 | 2% |
|  | 较大 |  |  |
|  | 极大 |  |  |
|  | 不知道 |  |  |
| 您受否支持本工程建设 | 支持 | 50 | 100% |
|  | 无所谓 |  |  |
|  | 反对 |  |  |

从上表中可以看出，对本项目提出反对意见的人员数为零。

## 14.4风险防范和化解筹措

14.4.1落实公众合理诉求对应措施

1、以人为本，认真对待相关利益者的合理诉求。

2、严格要求项目各方人员，遵守交通规则，在人居区，低速慢行。尊重少数民族风俗习。文明施工，不影响当地企业、居民正常生产、生活秩序。

3、与施工单位签订治安责任书，明确责任，对流动人口按治安管理的要求办理临时居住手续，登记身份信息，提前预防涉嫌犯罪人员入场。

4、严格按项目设计要求，加强施工及生产运行过程中应加强生态环境保护，做好植被的恢复和绿化工作。

5、促进就业，经济补偿款及时足额发放到本人。

14.4.2“土地征用与安置补偿不到位风险”风险防范措施

1、设计阶段，选址尽可能避开居民密集区。

2、遵循先征地、后施工建设的顺序。

3、依据《中华人民共和国土地管理法》和当地标准对土地补偿费、安置补助费、地上附着物进行补偿。

4、实物调查时，选择有资质且双方认可的单位，对征用土地面积进行丈量，对地上附着物的数量、规格进行实物统计。

5、严格按程序组织实施征地，重点落实好拟征地前的公告、确认、登记和实施中的“两公告一登记”制度。

14.4.3“安全生产事故善后处置不当风险”风险防范措施

1、操作人员经过专业学习培训持证上岗，按规程和施工方案作业；

2、管理人员按规程指挥。

3、严格落实项目施工安全标准化。

4、做好食品卫尘防疫，防止食物中毒。

5、落实安全生产责任制，消除安全隐患，培养员工安全作业行为，安全防护器具、电气工器具定期检验，正确使用，落实监护制、确认制、安全作业票制。

6、严格按《工伤保险条例》缴纳工伤保险及意外伤害保险，发生人身伤亡事故后，依法进行经济赔偿，及时足额支付。严格按制度办理“停工留薪期”手续。

14.4.4“生态环境破坏风险”防范措施

1、选址选线尽可能减少林木采伐量，减缓对自然景观的影响。

2、施工用地大风天气禁止动土作业，减少风蚀造成水土流失量

3、在施工及监理合同中，明确监理、施工单位保护生态、文明施工、治安管理的责任，明确谁侵犯居民的利益，由谁来补偿。项目单位及监理应加强施工监督检查。

4、要求施工单位减少对表层土的扰动，避免重车碾压。

5、对临时占地碾压损坏周边永久性破坏植被生长的应支付补偿费用。

6、在采取生态避让、生态消减、生态补偿和生态恢复措施后，将工程建设对当地生态环境的影响降低至最低程度；对施工期三废及噪声采取措施进行防治等相应的环境保护措施后，可使工程建设不利影响得到较大程度的减缓，使环境影响降低在自然与社会环境可承受的限度内。

## 14.5风险等级及分析结论

在全面落实各项风险防范化解措施的基础上，项目的总体社会稳定风险等级为低风险。

# 第十五章  结论与建议

## 15.1结论

1、通过项目建设，按照就地就近原则，优先吸纳脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体参与工程建设，拓宽农民就业增收渠道，增加了农民收入特别是低收入农民收入，有利于防范化解返贫风险，巩固拓展脱贫攻坚成果。该项目的实施，将极大改善均朱热克村的人居环境问题，为该村村容村貌、人居环境治理起到积极作用。对均朱热克村环境、社会、经济有明显的示范效益，对改善均朱热克村周边环境及区域经济发展，将产生积极而广泛的影响。因此，该项目建设是可行的，也是必要的。

2、项目建设是建设美丽乡村的关键举措之一，农业是生态产品的重要供给者，乡村是生态涵养的主体区，生态是乡村最大的发展优势。乡村振兴，生态宜居是关键，加强农村人居环境整治，有利于构建人与自然和谐共生的乡村发展新格局，实现百姓富、生态美的统一。

3、实施项目建设是健全现代社会治理格局的固本之策。社会治理的基础在基层，薄弱环节在乡村。乡村振兴，治理有效是基础。加强农村基层基础工作，健全乡村治理体系，确保广大农民安居乐业、农村社会安定有序，有利于打造共建共治共享的现代社会治理格局，推进国家治理体系和治理能力现代化。

4、项目建设条件优越，技术方案可靠，配套条件具备，经济、社会效益明显，建设是必要的，项目是可行的。

## 15.2建议

本项目建设规划合理、起点高、规模适中、服务配套，项目以提高农民收入、提升农民生活品质为核心，全面改善农村基础设施建设，努力把裕民县江格斯乡均朱热克村建设成“创业增收生活美、科学规划布局美、村容整洁环境美、乡风文明和谐美”的总体布局。江格斯乡高度重视，严格要求，通过抓点成线，延伸扩面，把村庄建设成为生态环境优美、基础设施齐全、产业特色鲜明、群众服务健全、乡土文化繁荣、农民生活幸福的美丽乡村。全面建设“景美、业兴、村新、人和”的美好愿景，整体推进江格斯乡均朱热克村生态文明、物质文明、精神文明和政治文明建设。

---生态为先。良好的生态环境是广大村民在提高了生活水平之后的又一要求，发动村民对自然环境进行保护，增强村民保护环境的意识。

---富民为本。高效生态农业显著发展，形成一批特色农业示范点。农村二、三产业加快发展，农民实现充分就业、村域经济日益发达。“十三五”期间，力争实现农业增加值年均增长3%以上，农村居民人均纯收入增长率高于城镇居民人均可支配收入增长率。

---村美为基。加快推进基础设施建设，基本做到村内人居环境干净整洁。卫生厕所有墙、有顶；贮粪池不渗、不漏、密闭有盖；厕内清洁、无蝇蛆、基本无臭、及时清除粪便。

---和谐为魂。农民思想观念、思维方式和价值观念进一步提升，民主法制、生态文明意识深入人心，生活方式更加健康、科学、文明。村民自治不断深化，村级组织建设不断加强，农村社会更加和谐。