## 阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村一小队农村供水安全巩固提升项目

实

施

方

案

项目名称：阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村一小队农村供水

安全巩固提升项目

项目主管单位：裕民县乡村振兴局

项目实施单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

编制时间：2023年5月

目录

一、 基本情况	1

二、项目立项情况	2

1、项目建设依据	2

2、项目建设的必要性	3

三、项目施工设计	5

1、技术依据：	5

2、技术方案：	6

四、项目投资概算与资金筹措	9

五、项目实施保障措施	10

1、组织领导机构	10

2、技术保障措施	10

3、项目管理、监督检查制度	10

4、验收管理	11

六、项目实施进度	11

1、项目实施进度计划	11

2、招标方案	12

3、项目公告公示	16

七、项目绩效目标及效益分析	16

1、项目覆盖情况	16

2、经济效益	16

3、社会效益	17

八、风险分析	18

- 一、 基本情况

1、项目库编号

ym2023232

2、项目名称

阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村一小队农村供水安全巩固提升项目

3、项目主管单位

裕民县乡村振兴局

4、项目实施单位

裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

5、项目建设性质

新建

6、项目类别

农村饮水安全项目

7、项目建设内容

新建40㎡左右设备用房一座，采用100厚成品保温板房，安装净水设备一台，新建居民饮水井一眼，新铺设供水管网2.3公里左右等相关配套附属设施，最终以设计为准。

8、项目建设期限

项目建设期限为2023年5月-10月底

9、项目建设地点及基本情况

裕民县阿勒腾也木勒乡位于裕民县城以东，距离县城21公里。区域面积701平方公里，有草场47万亩，耕地9.5万亩，牲畜存栏15万头只，下辖5个行政村，全乡农牧民2138户、6377人，由汉族、哈萨克族等13个民族组成，其中哈萨克族占全乡总人口71%，是一个以牧为主, 牧农结合少数民族聚居的乡。其中：克孜布拉克村2015年贫困退出、江阿布拉克村2016年贫困退出、阿勒腾也木勒村2017年贫困退出。全乡脱贫人口1038户、3361人；其中三类户11户、38人。

江阿布拉克村位于阿勒腾也木勒乡政府驻地以北18公里处，距裕民县城35公里，是以牧为主的牧业村，全村户籍数618户，人口2160人，有耕地0.67万亩，牲畜存栏数6.4万头。村“两委”职数9人，党支部委员5人，村民委员会7人，交叉任职4人。大专学历6人，中专学历1人，高中学历1人。专职专选人员为2人，不占职数。党员55名（含预备党员5名），递交入党申请书7名，入党积极分子3名，发展对象2名。“四老”人员6名（其中，老模范2名，老党员4名）。

江阿布拉克村一小队位于村委会以西5公里处，共有30户104人。

- 二、项目立项情况

- 1、项目建设依据

（1）《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划》；

（2）国务院《于实施乡村振兴战略的意见》；

（3）《裕民县十四五发展规划》；

（4）《财政专项资金管理办法》；

（5）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

（6）《投资项目可行性研究指南》（试用版）；

（7） 建设单位提供的其他与项目有关的资料。

（8）《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

- 2、项目建设的必要性

1、加强农村基础设施建设是补齐基础设施领域补短板重要 措施，农村基础设施与广大农民、生产生活息息相关，党中央、国务院历来高度重视农村基础设施建设。进入新世纪以来的历次中央农村工作会议，都明确要求调整固定资产投资结构，加强农业和农村基础设施建设，重点向可以改善农民生产生活条件的 “六小工程”等农村中小型基础设施建设倾斜。

目前农村基础设施建设依然明显滞后，还远远不能满足农业发展、农民增收和全面建设小康社会的需要，仍然是国民经济和社会发展中的薄弱环节。

为贯彻落实《国务院办公厅关于保持基础设施领域补短板 力度的指导意见》、《国家发展改革委关于认真做好<国务院办公 厅关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见>贯彻落实工作的通知》等文件要求，塔城政府高度重视、采取积极措施，始 终保持基础设施领域补短板力度，加强汇报对接和协调会商，聚焦关键领域和薄弱环节，切实加强项目储备，保持基础设施领域补短板力度，进一步完善基础设施和公共服务，发挥基础设施补短板稳投资关键作用。

2、加强农村基础设施建设是当前广大农民群众的迫切需求，随着城乡经济的发展和农民群众生活水平的提高，农民群众对农村公共服务的需求在增加。据对塔城市的农村基础设施进行 实地调查综合汇总分析。目前，农民群众对新农村建设最为迫 切的一个需求是有关民生改善的农村基础设施建设，包括村内饮水安全建设等。这说明随着收入水平的提高和生活的改善，农民对农村基础设施的需求不断增加，必须高度重视。

3、项目建设是满足居民不断提高的生活质量水平的需要，随着我国经济的快速发展，人民收入水平的不断提高，对生活质量的要求也与日俱增，其中环境质量的改善和提高是提高生 活质量和生活水平的最主要的内容。项目的建设有利于人民群众生产环境、生活环境和生活质量的改善和提高，有利于人民精神生活的健康发展，有利于“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”社会主义新农村的建设，有利于提高政府的形象，增强对党和政府的向心力。

4、 建设该工程是改善当地饮水安全的迫切需要。 目前， 当地原饮水管道老化破旧，极大地影响着群众的生活，建设该 项目成为改善村民生活条件，解决村民实际困难的迫切需求。

### 综上所述，为了改善居民饮水条件，提高环境水平和质量，完善基础设施配套功能，促进经济发展，提升村整体形象，项目的实施十分必要。

- 三、项目施工设计

- 1、技术依据：

### （1）国家现行设计规范、规程及标准：

《室外给水设计规范》    GB50013-2018

### 《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》 CJJ101-2004

### 《给排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

- 水利部文件，办水总 [2014]429号文颁布的《水利工程 设计概 (估) 算编制规定》

### 水利部办公厅文件，办水总 [2016]132号文印发的《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》

（4）水利建筑工程执行2002年水利部颁布的《水利建筑工 程概算定额》及2005年水利部颁布的《水利工程概预算补充定额》。

（5）概算定额中不足的子目，参照2002年水利部颁《水利建筑工程预算定额》及2005年新疆维吾尔自治区水利厅颁《新疆维吾尔自治区水利水电工程补充预算定额》，乘以 1.03扩大系数。

### （6）水利水电设备安装工程结合我区中小型工程的实际情 况以及生产厂家的设备定价编制。

（7）水利工程施工机械台时费执行2002年水利部颁《水利工程施工机械台时费定额》

（8）《新疆农村人畜饮水工程初步设计编制纲要》。

- 2、技术方案：

### 2.1设计原则

- 在和总体规划、自来水管网专项规划的指导下，对自来水管网统一规划，合理并充分考虑可持续发展原则，分期实施；

### 2、严格执行国家和工程当地现行有效的规范和标准；

3、在满足工程建设目标的前提下，设计不仅要考虑到技术 经济的先进性和合理性，还应结合生产条件、习惯和管理经验，考虑生产运行安全、可靠、便捷和低成本；

4、根据现状资料、特点，科学、合理确定用水量，对供水管网合理设计；

5、在自来水管网敷设上坚持因地制宜、合理布局、分期实 施的原则，使排水管道系统运营经济、合理、安全；

### 6、材料的选用结合当地工程地质条件，同时考虑安全性， 选择性价比最优、施工方便、运营管理方便的材料；

### 7、贯彻节能方针，推广节能技术，力求取得较好的社会效益；

8、本着分期建设为主的原则，对自来水改造工程做出设计，提出合理的实施方案；

### 9、贯彻“全面规划、合理布局、综合利用、保护环境、造 福人民”的方针；

10、符合安全、卫生、环境保护与节能的有关要求；

### 11、充分利用现状设施，对不满足处理能力的设施进行扩 建、更换。

### 2.2设计范围

新建40㎡左右设备用房一座，采用100厚成品保温板房，安装净水设备一台，新建居民饮水井一眼，新铺设供水管网1.3公里左右等相关配套附属设施，最终以设计为准。

### 2.3建设方案

自来水管道，采用 HDPE 管铺设

（1）自来水管道结构组成和材料要求

HDPE自来水管道统称管道，是由高密度聚乙烯 (经过国家 检测卫生许可，由卫生相关部门检测达到饮水管道标准，完工时，附管材检测报告作为主要原料。

DN40管材，压力1.6Mpa,长度498m；DN50管材，压力1.6Mpa,长度395m；DN63管材，压力1.6Mpa,长度483m；DN75管材，压力1.6Mpa,长度625m；DN90管材，压力1.6Mpa,长度277m。

（2）施工方法

1)、放线

根据勘查桩号放线。

2)、基础开挖

在放线基础上挖槽深度约为 1.85m, 宽度0.6m,放坡坡度1:0.3，挖出土方离管线 1m 以外堆放。

3)、平整管道

根据地形人工平整管道，没有大的波动为合格。

4）、 铺设管道

熔管： 将管道头角磨平整，将热熔机温度调至210度， HDPE 管头熔化后对接10至15分钟，冷却后拆除热熔机。

管道铺设完后分段做水压试验( 8 公斤)，20分钟压力下降0.02公斤以内合格。

5)、冲洗管道：将冲洗阀打开冲洗24小时，水变清为合格。

6)、恢复场地，打扫现场。

### 2.3建设原则

供水系统在平面上的布置应根据地形条件、河流情况、土 壤条件、污水种类及污染程度等因素确定。

以下为供水系统布局的原则：

( 1 ) 符合地形趋势，顺坡供水。

( 2 ) 与街坊布局或规划相配合。

( 3 ) 经济合理，密度合适，供水路线最短。

( 4 ) 在流量和高程两个方面都能够顺利排除。

( 5 ) 汇水面积依据规划进行划分。

( 6 ) 管网避免穿越不易通过的建 (构) 筑物。

- 四、项目投资概算与资金筹措

项目总投资估算150万元，自治区衔接资金150万。

| 序 号 |  | 估 算 价 值 (万元) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程或费用名程 | 建筑工程 | 设 备 购 置 | 安 装 工 程 | 其 费 他 用 | 合 计 |
| I | 工程费用 |  |  |  |  | 141 |
| 1 | 工程费 | 70 | 50 | 21 |  | 141 |
| Ⅲ | 基本预备费 |  |  |  | 9 | 9 |
| Ⅳ | 建设项目总投资 |  |  |  |  | 150 |

1、资金使用和管理

项目实施单位依据项目计划和实施进度,提出支付申请并提 供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后 按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国 库直接支付到扶贫项目承担的企业、商户或建档立卡贫困户个 人。严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列 支出、 以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后,在审计或检查 中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。

对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。 为加快资金支出进度，项目可实行预付款制，预付资金总额合计原则上不超过应付该项目资金总额的50%，其中：基础 建设类项目预付资金原则上不超过合同金额的 30%。后续资金拨付严格按照合同约定及时予以支付。

- 五、项目实施保障措施

- 1、组织领导机构

（包括县级层面、项目主管部门、实施部门、项目所在乡镇及村委会等相关人员的工作安排，明确职责分工，统一协调解决项目实施过程中出现的各类问题，确保项目的顺利实施。）

- 2、技术保障措施

（建设类需符合相关行业规范，畜牧类需考虑动物防疫，饲草料保障、养殖技术指导等，种植类项目需考虑种植所需的保障技术及农户的如何培训指导等。）

- 3、项目管理、监督检查制度

裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府是项目资金和项目管理的第一责任主体， 全面负责资金和项目管理、绩效评价、监督检查等各项工作； 项目实施单位应对领导小组组长负责，统筹抓好项目实施前的项目申报、公示、实施中的招投标、项目实施质量，实施后的竣工决算，资产移交，管护，效益发挥等情况进行全过程监管负责。为保质保量按时完成该项目，实行目标管理责任制，明确该项目组织领导各成员的职责，全面推行项目建设责任制、项目法人责任制，建立健全扶贫资产公开公示、定期巡查、绩效考核、结果反馈等检查机制，对项目经营运行、收益分配、后期管护等环节进行全程监督，保障资产安全有效。

- 4、验收管理

根据《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金（扶贫发展项目管理办法（暂行的通知》（新扶贫领字〔2017〕39号等相关文件要求，坚持项目竣工验收制度，遵照属地管理、“谁审批、谁验收”的原则。（按照村、乡、县三个级别逐级开展验收工作。）

- 六、项目实施进度

- 1、项目实施进度计划

（明确各时间节点和对应的工程量，实施进度计划需细化到月。建设期内项目建设计划，从项目规划设计开始，一直到项目竣工验收结束。细化环节，排出项目实施的计划时间表。）

（1）项目前期工作和工程实施准备

项目可行性研究报告的编制和审批、初步设计和施工图设计及审批等，同期开展项目的资金筹措，工程招标及工程实施准备工作。

（2）工程建设

平整场地、基础设施施工、工程安装直至竣工验收工期估算为5个月：准备及平整场地工期为1个月；基础设施施工工期为4个月；各阶段之间互相交叉，确保本阶段工程的建设工期在5个月内完成，投入正式运营。（项目建设阶段实施进度详见下表）

表9-1          项目建设进度计划表

| 编号 | 工程名称 | 工作内容 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期工作 | 可研编制、勘测设计、审批立项、落实资金、工程招标等 | 1个月 |
| 2 | 基础设施工程 | 场地平整、基础设施、管网施工等 | 5个月 |
| 建设期5个月 |  |  |  |

- 2、招标方案

本项目依据《中华人民共和国招标投标法》；《新疆维吾尔自治区建设工程招标投标管理办法》：中华人民共和国国家发展和改革委员会令第16号《必须招标的工程项目规定》进行招投标。为保证工程质量和进度，控制工程造价，防范和化解工程建设中的违规行为，规范招标、招标活动，保护国家、社会公共利益和当事人的合法权益，确保项目建成后达到一流水平，其设计、承建等单位的选择至关重要。按照《中华人民共和国招标投标法》，编制了本项目的招投标方案。在招标过程中要遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。

（1）项目招标范围及招标组织形式

本项目对以下建设项目主体工程的勘察设计、安装施工、过程监理。按照刚才建设程序，分阶段实施。

（设施建设项目依据《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）第十一条规定，涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的，可以邀请招标。）

（2）招投标程序

根据《招标投标法》招标程序，结合本项目实际情况招标，委托给依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的乙级以上招标代理机构，具体程序如下：

一是本项目按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托乙级以上招标代理机构进行公开招标。二是招标代理机构在国家指定媒体上发布招标公告。三是本项目的招标文件应当包括项目的技术要求、对投标人资格审查的标准，投标报告要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。

施工企业选择招标：施工企业要求资质在市政三级以上，面向全疆及塔城地区公开选择投标人。本项目投标人应当具备承担招标项目的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和用于完成招标项目的机构设备等；投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。公开招标的项目投标人不少于三个的，招标人应当依照本办法重新招标；投标人拟在中标后将中标项目进行分包的，应当在投标文件中载明；投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益；投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。

（4）开标、评标和中标

开标由招标代理机构主持，建设单位参加，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加；评标由招标代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由五人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平；评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对提出的评审意见承担个人责任；中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标投标人。自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按招标文凭投标文件订立书面合同。

本工程招标的基本情况详见《招标基本情况表》

| 建设项 目名称 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招 标方式 | 估算 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部 招标 | 部分 招标 | 自行 招标 | 委托 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标 |  |  |
| 勘察 |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 设计 |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 建筑工程 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 安装工程 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 监理 |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 设备 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 重要材料 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3、项目公告公示

按照项目管理要求，按事前、事中、事后的方式全方位开展项目公告公示，在项目申报时进行公示，在项目招标及中标后进行公示，在项目完工后进行竣工决算公示，到年底对本单位实施的所有项目进行公告，以上公示公告方式采取公示栏张贴公示、网站公示等方式开展。

- 七、项目绩效目标及效益分析

- 1、项目覆盖情况

江阿布拉克村位于阿勒腾也木勒乡政府驻地以北18公里处，距裕民县城35公里，是以牧为主的牧业村，全村户籍数618户，人口2160人，有耕地0.67万亩，牲畜存栏数6.4万头。村“两委”职数9人，党支部委员5人，村民委员会7人，交叉任职4人。大专学历6人，中专学历1人，高中学历1人。专职专选人员为2人，不占职数。党员55名（含预备党员5名），递交入党申请书7名，入党积极分子3名，发展对象2名。“四老”人员6名（其中，老模范2名，老党员4名）。

江阿布拉克村一小队位于村委会以西5公里处，共有30户104人。

- 2、经济效益

项目的实施可解决项目区全村人口正常饮水问题，能够保障该区域三产更好的发展，为今后发展旅游及服务业提供坚实的保障，所所带动的社会效益及经济效益潜力巨大。

- 3、社会效益

项目建成后将为一小队30户104名村民提供生活用水，可以提高农牧民群众村内生活安全用水质量，改善人居环境条件，进一步提高农牧民群众的生活水平，提升农牧民群众的幸福感、获得感及满意度。进一步提升村“两委”为村民办好事办实事的能力和基础，促进农牧民群众安居乐业，对发展现代农牧业、农业产业化、实现农牧民群众稳得住、能致富有着积极的促进作用。

- 八、风险分析

投资项目的风险是指由于一些不确定因素的存在，导致项目实施后偏离预期结果而造成损失的可能性。项目风险分析旨在识别拟建项目建设和运行中潜在的风险因素，分析风险程度，提出控制风险的对策，以达到降低风险损失的目的。本项目从立项、建设到运营过程中不可避免地要受到众多不确定因素的影响，因此本项目在实施中也毫不例外地会遇到一系列风险，需对各种风险有足够的估计，以便采取相应的对策。

- 主要风险因素：本项目主要风险因素在于地方政策风险、组织管理风险、社会风险、资源风险和自然风险。

通过专家评估法帮助识别风险要素和估计风险程度。对结果分析整理后，结合本报告各部分的研究成果进行汇总如下表：

项目风险因素和风险程度分析表

| 序号 | 风险因素 | 风险程度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地方政策风险 | 一般 | 执行与变化 |
| 2 | 组织管理风险 | 一般 | 机构与人才 |
| 3 | 社会风险 | 一般 | 利益冲突 |
| 4 | 资源风险 | 一般 | 项目资源供给 |
| 5 | 自然风险 | 一般 |  |

2、防范化解措施

地方政策风险对策：项目实施具有极强的政府行为并依据政策推进，政策的执行风险和裕民县政府各相关职能部门的配合风险，对本项目建设有重大影响。

工程建设组织管理风险对策：项目参与方众多，各方动机和目的不一致导致项目合作的风险，可能影响项目目标和进展的实现，项目组织内部各部门对项目的理解、态度和行动的不一致而产生风险。完善项目各参与方的合同，加强合同管理，可以降低项目的组织风险。

项目实施社会风险对策：本项目工程内容涉及直接民生利益，关系到社会稳定、民生安全、和谐社会建设等重大问题，社会影响面较广泛，包括社会治安、文化素质、公众态度等。对策：严格执行政府回购政策和国家相关政策，各级政府和相关部门在项目实施的每个环节，都要把人民群众的利益放在第一位，及时排解各种矛盾，确保项目顺利进行。

工程建设的资源风险对策：本项目工程建设资源风险较小，项目建设所需各项资源能够满足工程实施需要。

自然风险对策：地震、火灾、风暴、暴雨、暴雪、极端气候的自然风险，具有高度不确定性和偶然性，很难准确预测，现代科技发展很快，人们认识自然的能力大步提高；运用现代科学技术，尽量把握自然灾害产生的规律，提前做好各项应急措施；运用现代完备的保险体系，如作好各种风险的保险储备，做好风险转移。